附件4

进口医疗器械首次注册申报操作规程

一、适用范围：

本指南适用于进口医疗器械首次注册审批的申请和办理。

二、受理机构：

国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心。

三、决定机构：
　　国家食品药品监督管理总局。

四、办事条件：

申请人应为先行区医疗器械经营企业，且该医疗器械已在生产地所在国家（地区）获准上市销售。

五、申请材料：

申请表、证明性文件、医疗器械安全有效基本要求清单、综述资料、研究资料、生产制造信息、临床评价资料、产品风险分析资料、产品技术要求、产品注册检验报告等。

六、审批时限：

（一）受理：5个工作日；

（二）争取二类产品注册由80个工作日缩短至40个工作日，三类产品注册由110个工作日缩短至60个工作日（以上均不含临床试验和检验时间）。

七、咨询途径：

（一）窗口咨询；
　　（二）电话咨询，联系电话：010-88331776；

（三）电子邮件咨询，电子邮箱：slzx@sfda.gov.cn；

（四）信函咨询，通讯地址：北京市西城区宣武门西大街28号大成广场3门一层。

进口医疗器械首次注册申报操作流程图

（5个工作日）　　 （二类40工作日）

(三类60工作日)

# Text boxes

总局行政受理服务中心 送达

总局审

查并作

出决定

申

请

总局医

疗器械

技术审

评中心

技术审

评

总局医

疗器械

审评中

心形式

审查并

受理