附件：

2019年海南电线（力）电缆产品质量省级监督抽查产品及其企业名单

承检机构：海南省产品质量监督检验所

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南环岛通电缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | 环岛通 | 60227 IEC 01(BV) 6mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-04-24 | 合格 | — |
| 2 | 海南环岛通电缆实业有限公司 | 电力电缆 | 环岛通 | 4×16+1×10mm2 YJV 0.6/1kV | 2019-09-02 | 合格 | — |
| 3 | 海南海蓝电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 椰岛 | 4mm2 60227 IEC 01(BV) 100m/卷 450/750V | 2019-04-03 | 合格 | — |
| 4 | 海南海蓝电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 椰岛 | 2×2.5mm2 BVVB 300/500V 100m/卷 | 2019-07-19 | 合格 | — |
| 5 | 海南钟楼电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 钟楼 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-07-16 | 合格 | — |
| 6 | 海南钟楼电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 钟楼 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-03-10 | 合格 | — |
| 7 | 海南威特电气集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 威特 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-08-22 | 合格 | — |
| 8 | 海南威特电气集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 威特 | 60227 IEC 01(BV) 1×4mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-08-29 | 合格 | — |
| 9 | 海南威特电气集团有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 威特 | 1×4mm2 BLV 450/750V 100m/卷 | 2019-07-27 | 合格 | — |
| 10 | 海南威特电气集团有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 威特 | 1×25mm2 BLV 450/750V 100m/卷 | 2019-08-07 | 合格 | — |
| 11 | 海南威特电气集团有限公司 | 电力电缆 | 威特 | 3×35mm2 VLV22 0.6/1kV | 2019-08-08 | 合格 | — |
| 12 | 海南威特电气集团有限公司 | 电力电缆 | 威特 | 3×10+1×6mm2 VV 0.6/1kV | 2019-08-11 | 合格 | — |
| 13 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 美亚 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-08-21 | 合格 | — |
| 14 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 美亚 | 2×4mm2 BLVVB 300/500V 100m/卷 | 2019-07-15 | 合格 | — |
| 15 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 美亚 | 25mm2 BLV 450/750V 100m/卷 | 2019-08-14 | 合格 | — |
| 16 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | 美亚 | 5×16mm2 WDZN-YJY 0.6/1kV | 2019-08-23 | 合格 | — |
| 17 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 美亚 | 4×25+1×16mm2 ZRC-YJV 0.6/1kV | 2019-08-10 | 合格 | — |
| 18 | 海南鸿昌兴科技股份有限公司文星电线厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 68牌 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-08-28 | 合格 | — |
| 19 | 海南鸿昌兴科技股份有限公司文星电线厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 68牌 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-09-03 | 合格 | — |
| 20 | 海南椰城电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 椰城 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-03-25 | 合格 | — |
| 21 | 海南红日电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | — | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V 100m/卷 | 2019-09-03 | 合格 | — |
| 22 | 海南深缆实业有限公司 | 单股铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 俊江 | 6mm2 60227 IEC 01(BV) 450/750V 100m/卷 | 2019-09-08 | 合格 | — |
| 23 | 海南鸿安特电线电缆有限公司 | 阻燃电缆 | 鸿安特 | 2.5mm2 ZC-BV 450/750V 100m/卷 | 2019-06-11 | 合格 | — |
| 24 | 海南海蓝电线电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 椰岛 | 3×25mm2 YJV 0.6/1kV | 2019-07-28 | 不合格 | 护套失重 试验 |
| 25 | 海南红日电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 | — | 5×4mm2 YJV 0.6/1kV | 2019-08-07 | 不合格 | 电缆包装 |