受理编号:__________________
压  力  管  道

安装安全质量监督检验申报表
安装单位（盖章）：_________________________
建  设  单  位： _________________________
工  程  项  目： _________________________
填表日期：_________________________

海南省检验检测研究院
	建设
单位

（必填）
	
	项目详址 
（必填）
	

	
	
	联系人及电话
（必填）
	

	安装
单位

（必填）
	
	安装许可证号
（必填）
	

	
	
	联系人及电话
（必填）
	

	开票单位名称（必填）
	
	电子票接收手机号（必填）
	

	持证
人员
	焊  工
	钢印号
	项     目
	无损检测人员
	项     目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	管
道
概
况

（必填）
	管道名称
	管子规格

Φ×δ
	管材

牌号
	设计

压力

(MPa)
	设计

温度

(℃)
	输送介质
	管道长度

(m)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	此栏可另加附页（管道概况）

	计划开工日期
	
	预计竣工日期
	

	受检意见
                                         （单位盖章）

               经办人：                年   月   日

	报检办事指南及相关报检表格可登陆“海南省检验检测研究院https://amr.hainan.gov.cn/HAIT/”下载使用。


报检指南

一、本表由压力管道安装单位填写，申报时应提供下列资料：
1、《压力管道安装安全质量监督检验申报表》一式三份，监检单位、安装单位、建设单位各一份存档备查；

2、《海南省特种设备安装改造维修告知接收单》；
3、压力管道安装单位资格证书（复印件，加盖安装单位公章）；

4、压力管道设计文件（图纸、设计说明、技术方案等）；
5、施工组织设计（或施工方案，盖安装单位公章）；

6、安装合同。

注意事项：

1、压力管道焊接人员资格证书（复印件，加盖安装单位公章）；
2、压力管道安装检验人员资格证书（复印件，加盖安装单位公章）；

3、压力管道无损检测资质证书及无损检测人员资格证书（复印件，加盖安装单位公章，如为第三方检测单位提供的检测服务则盖第三方单位公章）；

4、压力管道焊接工艺评定报告及焊接作业指导书（盖安装单位公章）；

5、压力管道材料质量证明书（复印件，加盖安装单位公章）；

6、外省单位提供现场施工质保体系人员任命书；

 以上1-6项等资料，安装单位需在检验现场提供给检验员查看。重点项目的压力管道安装在报检时需提供完整的质量保证体系文件一套，含质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录。
二、工程竣工交验资料
工程验收前安装单位应根据规范及设计等技术要求提供以下相关资料：

⒈管道组成件、支承件及焊接材料的出厂合格证、材质证明书或复验报告；  ⒉阀门压力试验与密封试验报告；  ⒊管件（弯管）加工检验报告；  ⒋安全阀调试报告；  ⒌焊接记录及焊缝外观检验报告；  ⒍焊缝无损检测报告；  ⒎热处理报告（含测温点、温度曲线、硬度值）；  ⒏管道补偿器安装记录；  ⒐防腐绝缘层检测记录；  ⒑阴极保护、静电接地及其它隐蔽工程记录；  ⒒管道压力试验报告；  ⒓管道泄漏性试验报告；  ⒔管道吹扫及清洗记录；  ⒕设计变更及材料代用通知单；  ⒖管道检验单线图（须标明材质、焊接及检测等可追踪性记录）；  ⒗管道工程竣工图；  ⒘其它相关检验报告。

办理时间：

周一至周五  8:00-12:00  14:30-17:30，法定节假日不对外办公

联系电话：         

报检咨询：  0898-36688298               转账查询：  0898-65313965
报告查询：  0898-36696619               琼海工作站：0898-62926020
洋浦工作站：0898-28823700               东方工作站：0898-25569017 

承压一科：  0898-36688321               承压二科：  0898-36688329

承压三科：  0898-36688309               承压四科：  0898-36680723   

办理地点：

          1.海南省特检所一楼业务大厅，海口市青年路8号

          2.洋浦工作站，洋浦经济开发区吉浦路新浦大厦701室

          3.琼海工作站，琼海市政府大楼北侧琼海质量技术监督局1楼

          4.东方工作站，东方市东方大道南76号市场监管局后面副楼4楼404

监督与投诉热线： 0898-66183018
-2-









2

