第二批药检能力建设采购项目清单

	序号
	适用通则序号
	适用通则名称
	设备名称
	价格（万元）
	备注

	1
	0411
	电感耦合等离子体原子发射光谱法
	电感耦合等离子体原子发射光谱
	95
	

	2
	0611
	馏程测定法
	自动馏程测定仪
	10
	

	3
	0661
	[bookmark: _GoBack]热分析法
	差式扫描量热仪
	50
	

	4
	0682
	制药用水中总有机碳测定法
	总有机碳分析仪
	33
	

	5
	0961
	动态蒸汽吸附法
	动态蒸汽吸附仪器
	85
	

	6
	0992
	固体密度测定法
	气体置换法真密度仪
	15
	

	7
	0614
	滴点测定法
	滴点仪
	32
	

	8
	0634
	凝胶强度测定法
	冻力仪
	28
	

	9
	0834
	气体水分测定
	露点仪
	7
	

	10
	3121、3211
	3121 人血白蛋白多聚体测定法；3122 人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体测定法
	高效液相色谱仪（惰性管路）
	85
	

	11
	3400
	生物测定法（多聚体/聚合物检查、纯度分析等
	凝胶渗透色谱
	60
	

	12
	0632
	渗透压摩尔浓度测定法（冰点下降法
	冰点渗透压仪
	12
	

	13
	三部通则3306四部通则3407
	血液制品生产用人血浆病毒核酸检测技术要求；外源性DNA残留量测定法 — 第三法 qPCR法
	全自动液体处理工作站
	150
	

	14
	3428
	免疫化学法
	全自动多功能酶标仪
	55
	

	15
	0541
	电泳法
	全自动毛细管电泳系统
	155
	

	16
	
	辅助设备
	高压蒸汽灭菌器
	15
	

	17
	1143
	细菌内毒素检查法
	多功能微孔板检测仪
	53
	

	18
	0731
	蛋白质含量测定法
	全自动凯氏定氮仪
	62
	

	19
	
	微量细胞分离辅助设备
	超高速冷冻离心机
	115
	

	21
	三部0861
	残留溶剂
	气相色谱仪（惰性管路，配置顶空进样器）
	60
	

	22
	0541
	电泳法第二法、第三法等
	二维电泳系统
	90
	

	23
	功效评价
	抗皱，修护、祛斑、抗过敏 
、舒缓、祛痘、去黑头、收 
缩毛孔、粗糙度、平滑度、 
黑眼圈、眼袋等分析测试
	多功能3D皮肤测试仪
	48
	

	24
	功效评价
	防脱、去角质、去头屑，抗 
过敏、舒缓、祛去黑头、粗 
糙度、皮肤平滑度。
	多功能皮肤成像测试系 
统
	49
	

	25
	功效评价
	防断发、护发、头发的刚度 
、柔顺 
度、蓬松度、卷曲度
	头发测试仪
	53
	

	26
	通则0541
	蛋白质纯度、分子量测定、宿主细胞蛋白残留等扫描分析；对琼脂糖凝胶电泳、SDS-PAGE、Western Blot 等结果进行高精度数字化扫描与定量分析
	光密度扫描仪
	23
	

	27
	通则1001第一法
	用于方法开发阶段退火温度梯度摸索（第一法：常规PCR法，梯度PCR用于琼脂糖电泳判读）
	梯度PCR
	10
	

	28
	通则1001第二法
	核酸定量、高灵敏性筛查的法定方法
	实时荧光定量PCR
	70
	

	29
	通则0401
	所有A260核酸、A280蛋白、OD600浊度、全波长纯度扫描
	超微量紫外-可见光分光光度计
	20
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