附件

海南经济特区学生校外托管机构管理若干规定

（征求意见稿）

第一条【立法目的】 为规范海南省学生校外托管机构管理，促进中小学生（以下简称学生）身心健康和安全成长，根据有关法律、行政法规的基本原则，结合海南经济特区实际，制定本规定。

第二条【适用范围及定义】 在本经济特区内从事学生校外托管服务以及相关活动的管理，适用本规定。

本规定所称学生校外托管机构，是指自然人、法人及非法人组织开办的，受学生监护人委托，在非教学时段为学生在学校以外提供就餐、休息、临时看护等课后托管服务的机构。

第三条【基本原则】 学生校外托管机构（以下简称校外托管机构）的管理遵循政府统一领导、部门分工负责和属地管理的基本原则。

第四条【职责分工】 在本级政府的领导下，各职能部门按下列分工依法履行对校外托管机构的监督和管理职责。

市场监督管理部门依法负责营利性校外托管机构的市场经营主体登记、食品安全、价格行为等职责范围内事项的监督管理。

教育行政部门负责督促指导学校及时掌握校外托管机构情况，每学期开学后一个月内收集汇总全省校外托管机构及其托管学生、托管从业人员等情况通报市场监管、民政、公安、住房和城乡建设、燃气管理、消防、疾控等部门；对校外托管机构工作人员配备等事项履行监督管理。同时，加强托管学生安全宣传教育，提醒引导学生家长慎重选择规范、安全的校外托管机构。

民政部门依法负责非营利性校外托管机构的民办非企业单位登记以及职责范围内的监督管理工作。

公安机关依法负责辖区内校外托管机构及周边区域的治安秩序治理工作；指导校外托管机构对从业人员开展身份信息核查，对发现存在性侵、虐待、拐卖、故意伤害等违法犯罪前科，不宜从事校外托管服务的人员，通报市场监管和教育行政部门，由其指导校外托管机构依法及时稳妥处理；对校外托管机构安保设施设置等事项履行监督管理职责；对校外托管机构人员根据需求提供安全技术防范和治安管理方面的指导和培训。

住房和城乡建设部门依法负责做好新建、改建、扩建校外托管机构经营场所建设工程消防设计的审查、验收（或验收备案）。

燃气管理部门依法负责督促燃气经营者对校外托管机构燃气设施定期进行安全检查。

应急管理部门依法负责指导、督促有关行业部门落实行业监管责任，可将校外托管机构安全管理工作纳入年度应急管理工作考核。

消防救援部门依法负责开展对校外托管机构的消防监督检查，指导乡镇、街道办事处、社区居委会对管辖范围内的校外托管机构加强消防安全检查和宣传提示。

疾控部门依法负责对校外托管机构的二次供水、传染病防控等工作进行指导和监督。

各乡镇、街道办事处、社区居委会负责将校外托管机构纳入日常安全管理。定期将辖区内校外托管机构及其托管学生、托管从业人员等情况报送县级以上人民政府市场监督管理、教育行政部门。协助市场监督管理、教育行政、民政、公安、应急管理、住房和城乡建设、燃气管理、消防救援、疾控等部门对校外托管机构进行安全监督管理。

第五条 【设立类型及登记机关】 自然人、法人及非法人组织设立营利性的校外托管机构，应当依法办理市场经营主体登记。校外托管机构的经营范围统一登记为“中小学生校外托管服务”。以非营利为目的设立校外托管机构的，应当依法办理民办非企业单位登记。

校外托管机构变更登记内容的，应当依法到原登记机关办理相应的变更事项，其中经营场所发生变更的，还应当及时告知疾控、消防等监管部门。变更登记涉及行政许可事项的，应当向行政主管部门提出变更申请。

校外托管机构不得开展学前教育及其他文化教育培训和学习辅导活动等与托管服务无关的其他业务。

第六条【餐饮服务许可】 校外托管机构从事餐饮服务活动的，应取得食品经营许可；经营规模小、未达到办理食品经营许可要求的，依据《海南省食品摊贩监督管理办法(试行)》等相关规定实行登记管理。

第七条【场所要求】 校外托管机构提供托管服务的场所应当符合以下要求：

（一）与危险化学品设施的距离应当符合国家有关规定，应当设置在安全区域内，不得与生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库在同一座建筑物内，并设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

（二）严禁设置在地下（半地下）室、易燃可燃夹芯彩钢板建筑内。门窗严禁设置影响疏散逃生的封闭金属栅栏等障碍物；确需设置防盗、防坠等功能网罩时应确保易于从内部打开，供疏散逃生使用。

（三）宜设置在独立的建筑内，当设置在其它建筑内时，休息场所应设置在3层以下（含3层）。建筑面积应当在80平方米以上，应当严格控制入住人员，学生人均使用面积不应小于4平方米。一人一床，不得设置通铺，两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1米。床与墙之间的走道宽度不应小于0.5米。

（四）建筑面积在300平方米以上（含本数）的，应设置在公共建筑或非住宅类居住建筑内。

（五）应在场地出入口、活动区、休息区、餐饮区、食品加工操作区等安全重点区域设置监控设备，视频监控本地或云端保存期限不少于30天，有条件的学校，在学生休息区应加装声音复核装置，同时指定专人负责音视频数据保管，并做好学生隐私保护。

（六）场所设置在住宅小区内的，应当取得相关利害关系人的同意，并提供相关材料。

（七）其他依法应当符合的条件。

第八条【消防安全责任】 校外托管机构法定代表人或负责人是消防安全责任人，全面负责本单位消防安全管理工作。应明确专兼职消防安全管理人员和消防安全职责，在显要位置公示消防安全责任人、管理人及其工作职责，向社会公开承诺场所消防安全，接受群众监督。校外托管机构应依法履行以下消防安全义务：

（一）机构负责人对机构消防安全负责，应明确从业人员消防安全工作责任，组织编修并不断完善应急处置疏散预案，制定并严格落实消防安全管理制度要求；

（二）充分利用既有消防设施设备，依规配备灭火器、室内消火栓、自动灭火、自动报警以及应急疏散、应急照明必要的消防设施器材，鼓励采取安装简易喷淋、独立式感烟探测器等技防措施；

（三）定期组织对机构安全疏散、消防设施设备以及火、电、油、气等环节的安全检查巡查；

（四）定期组织从业人员开展消防安全培训教育，每学期至少开展一次包含入住学生在内的全员疏散逃生演练，设置楼层疏散示意图，张贴消防器材设备使用方法标识，提示火、电、油、气等环节的消防安全风险；

（五）严禁私拉乱接电气线路、违规使用大功率电器具以及在安全出口周边和疏散通道、楼梯间及房间内停放电动自行车或违规充电等行为；

（六）在有人员居住期间，校外托管机构严禁明火施工作业；校外托管机构进行明火施工作业时，应当与其他场所区域进行防火分隔；进行明火施工作业应当落实动火审批，施工前应清理易燃可燃杂物，施工过程中应落实现场看护和配备必要消防器材，施工后应清理遗留火源和高温散落物。

第九条【餐饮服务要求】 校外托管机构从事餐饮服务活动，应当符合国家规定和食品安全标准，并遵守下列要求：

（一）设置专用的备餐间或者专用操作区，备餐操作时应当避免食品受到污染；

（二）按规定对每餐次食品成品进行留样；

（三）不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。

第十条【人员管理】 校外托管机构应当对托管学生、聘用人员实行登记造册管理，并遵守以下要求：

（一）应当根据托管学生人数配备工作人员，托管学生在25人以下的，应当配备2名以上工作人员；每增加20名学生的，应当相应增加1名工作人员。

（二）校外托管机构聘用人员应当无实施性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等违法犯罪记录；应当身体健康，没有精神性疾病、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》规定的予以必要隔离治疗的传染性疾病人或病原携带者或其他可能影响学生健康与安全的疾病。

第十一条【安全管理义务】 校外托管机构应当履行以下安全管理义务：

（一）与托管学生监护人签订《中小学生校外托管服务协议书》，《中小学生校外托管服务协议书》应当明确托管时段（是否含接送）、托管期限、收费标准、双方权利义务、违约责任、以及双方协商一致的其他条款；

（二）学生托管期间应当始终有工作人员照看；

（三）男女不混住于一室；

（四）在提供托管服务期间预防和避免暴力、欺凌等侵害事件，保护托管学生身心健康和安全；发现学生生病、受伤或者其他紧急情况时，及时救助托管学生，并且及时与学生监护人和学生所在学校取得联系。

第十二条【安全保险】 鼓励校外托管机构购买人身意外伤害、安全生产责任等商业保险，分散托管期间的各种风险。

第十三条【托管信息统计报告】 学校应当在开学后1个月内统计本校学生在校外托管机构的托管基本情况并报所在地县级以上人民政府教育行政部门；发现安全隐患的，应当及时报告所在地县级以上人民政府教育行政部门以及相关职能部门。

第十四条【事中事后监管】 县级以上人民政府市场监督管理、教育行政、民政、公安、住房和城乡建设、燃气管理、应急管理、综合执法、消防救援、疾控等部门应当按照各自职责，加强事中事后监管，可以采取联合检查等方式对校外托管机构每季度至少开展一次监督检查，并通过政府或者部门信息网站、政务信息资源共享平台公布对校外托管机构违规经营的查处情况；检查中发现不属于本部门职责范围的安全隐患，应当及时移送相关职能部门处理。重点检查事项包括：

（一）是否具有与开办规模相适应的工作人员；

（二）是否有符合建筑、消防、食品安全、卫生法律、法规、规章和本规定规定相关条件的服务场所、设施；

（三）所在的营业场所是否经有关部门消防设计审核、验收或备案抽查合格；

（四）是否建立传染病、健康危害事故应急处置和报告制度；

（五）从事餐饮服务活动的，是否取得食品经营许可；

（六）从业人员名单是否提交属地市场监管、教育部门及公安机关备案。

乡镇、街道办事处、社区居委会在日常安全监督中发现校外托管机构停止托管服务，或者存在安全隐患的，应当及时报告所在地县级以上人民政府市场监督管理部门或者有关职能部门。

第十五条【违反教育、住建、食品安全、疾控或者消防管理规定】 校外托管机构违反教育、住建、消防、食品安全或者疾控管理规定，不符合教育、住建、消防、食品经营或者卫生条件或要求的，由所在地县级以上人民政府教育行政、住房和城乡建设、市场监督管理、消防救援、疾控等部门依职责责令整改，依法予以查处。

第十六条【违反场所要求】 校外托管机构违反本规定第七条第一项、第二项规定的，由所在地县级以上人民政府消防救援部门依据《中华人民共和国消防法》有关规定进行查处。

校外托管机构违反本规定第七条第四项规定的，由所在地县级以上人民政府住建部门依职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处以2000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以50000元罚款。

校外托管机构违反本规定第七条第三项、第五项、第六项和第七项规定的，由所在地县级以上人民政府消防救援部门、住建部门依职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处以2000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以50000元罚款。

第十七条【违反餐饮服务要求】 校外托管机构违反本规定第九条规定的，由所在地县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上30000元以下罚款。

第十八条【违反人员和安全管理】 校外托管机构违反本规定第十条、第十一条规定的，由所在地县级以上人民政府教育行政部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处以2000元以上5000元以下罚款；情节严重的，处以20000元罚款。

第十九条【学校违反统计上报】 学校违反本规定第十三条规定，未向教育行政部门报告的，由所在地县级以上人民政府教育行政部门责令改正并通报批评。

第二十条【工作指引】 海南省人民政府各相关行政管理部门，根据食品安全、消防、安保防范等法律、法规和规章，结合本经济特区校外托管机构实际，制定校外托管机构食品安全、消防安全和安全技术防范等指引。

第二十一条【家庭式托管】 学生家长之间互助提供托管，且托管学生数在5人（含5人）以下的，不受本规定调整，但受托家长应当与委托学生监护人之间明确各自权利、义务和责任，尽到安全、卫生等管理责任，确保学生安全。

第二十二条【相对集中行政处罚权】 对违反本规定的违法行为，已经实施相对集中行政处罚权、由综合行政执法部门实施的，从其规定。

第二十三条【参照执行】 在海南省行政区域但非本经济特区内从事学生校外托管服务以及相关活动的管理，参照本规定执行。

第二十四条【生效日期】 本规定自  年  月  日起施行。