附件4：

《电动自行车停放充电场所消防安全要求》

地方标准修订说明

一、问题的提出

2021年，省消防救援总队牵头编制了《电动自行车停放充电场所消防安全要求》地方标准，规范了我们电动自行车停放充电场所消防安全管理，及时消除化解火灾风险，有效遏制电动自行车火灾事故发生。随着我省经济社会发展和电动自行车保有量的快速增长，其停放充电场所暴露出许多新问题、新情况。尤其是2024年2月23日，江苏省南京市雨花台区一居民回迁居民楼架空层电动自行车场所发生火灾，造成15人死亡、44人受伤，引发社会广泛关注。党中央和国务院领导高度重视这项工作，国务院常务会议研究部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。为深刻吸取火灾教训，亟需修订我省电动自行车停放充电场所消防安全标准要求，调整完善有关规定，严格电动自行车集中停放场所及充电设施消防安全要求，坚决避免电动自行车群死群伤火灾事故发生。

二、工作简况

（一）任务来源。2024年7月，海南省市场监督管理局印发了《海南省市场监督管理局关于下达海南省2024年第二批地方标准制修订项目计划的通知 》，将《电动自行车停放充电场所消防安全要求》列入海南省2024年度第二批地方标准制修订项目计划。

（二）组织编制。本标准由海南省消防救援总队提出并组织编制。

（三）工作过程。海南省消防救援总队组织参编人员对我省电动自行车停放充电场所消防安全现状进行了调研了解，收集、整理有关资料，开展数据分析、讨论研究，结合实际编制标准文稿。主要工作如下：

1.2024年2月，总队提出拟修订《电动自行车停放充电场所消防安全要求》。总队防火监督处组织相关处室和部分市县消防救援支队、大队负责人进行座谈讨论，汇总收集对标准修订提出的建议意见。

2.2024年3月～4月，总队成立标准编制组，收集、查询了国家标准、行业标准、地方标准等国内相关文献资料、技术标准。组织编制人员实地调研10个市县电动自行车停放充电场所消防安全管理现状，与相关机构和人员对标准的主要内容进行了研讨，拟定了标准的修订的主要内容。

3.2024年5月，总队向省市场监督管理局申请标准立项。

4.2024年6月，标准编制组根据有关法律法规、国家标准、行业标准等，借鉴其他省已经出台的相关地方标准，结合我省调研收集的相关问题，完成标准草案修订，向各行业部门和社会单位、个人征求意见。

5.2024年7月，省市场监督管理局批复通过地标修订立项工作。

6.2024年7月，编制组在收集反馈意见的基础上，对标准草案在此进行修改完善。

7.2024年8月，编制组邀请专家对标准草案进行内部审核，提出修改意见，对有关条文进一步完善细化。

8.2024年11月，海南省消防标准化技术委员会组织召开会议，邀请专家对标准草案进行评审。

（四）标准主要起草人：韩子忠、张勇、孙伟欢、符策瑞、王衍明、范贤、陈胜、纪新星。

三、编制原则和依据

标准编制的依据有：

GB 17761  电动自行车安全技术规范

GB 20517  独立式感烟火灾探测报警器

GB/T 42236.1电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 51348  民用建筑电气设计标准

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

标准的制定本着依法依规、突出实用性的原则，按照现行法律、法规和技术标准进行制定，是对电动自行车停放充电场所的规范和指导，具有较强的可操作性。

四、修订条款说明

本标准仍沿用原来的结构，主要在平面布置、防火分隔、消防设施和安全管理等方面作了修改完善。

- 一是为便于实地应用和操作，新增电动自行车停车场和电动自行车库两个术语。二是结合实地建设需求，明确电动自行车停车场与其他建筑和安全出口的安全间距。三是严格电动自行车场所与人员密集场所的布局要求。四是明确电动自行车停放充电场所墙面、顶棚、地面等装修材料的耐火性能要求。五是吸取火灾教训，明确场所设置在建筑架空层时的防火分隔和安全管理要求，严防火灾蔓延扩大后造成人员伤亡。六是严格电动自行车分组停放要求，明确分组车辆数量和组间分隔要求，控制火灾蔓延，规范车辆停放。七是严格电动自行车停车库安全疏散要求，明确车库安全出口数量和宽度，提升安全疏散条件。八是严格室内电动自行车停放充电场所固定消防设施设置，明确需设置自动喷水灭火系统，受客观条件限制无法设置的，应安装简易自动喷水灭火设施，提升火灾初期冷却控火和除烟降毒能力。九是严格电气线路安装和改造要求，明确产品性能和施工人员资质。十是强化技防措施，鼓励安装电动自行车入电梯智能阻止系统和火焰识别视频监控系统，提升智能监测预警能力。十一是强化灭火救援准备，明确要求场所要室外电动自行车停放充电场所要靠近室外消火栓，并配备装有消防水枪、消防水带等器材的消防器材箱；配备防火钩等能紧急搬离事故车辆的器材，以便快速应急处置；要求管理单位应制定灭火和应急疏散预案，每年至少组织开展1次实操灭火演练。十二是细化明确有关单位个人的消防安全管理职责，逐一明确场所管理单位、外卖配送服务企业、共享电动自行车经营企业和购买使用人的管理责任，细化具体工作要求。

五、与现行国家标准对比情况

本标准在起草过程中，参考了《建筑防火通用规范》（GB 55037）《消防设施通用规范》（GB 55036）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067） 等现行国家消防技术标准。当前，尚无关于电动自行车停放充电场所消防安全的现行国家标准和行业标准。

六、重大分歧意见的处理过程和依据

标准编制及讨论过程中，尚无重大意见分歧，针对提出的工作建议，编制组均进行了合理采纳，并经沟通、反馈后形成本征求意见稿。

七、建议

建议修订后的《电动自行车停放充电场所消防安全要求》作为省级推荐性标准发布实施。标准发布实施后，建议立即开展专题宣传活动，组织住建、市场监管、公安、消防救援等部门和村（居）民委员会、物业服务企业开展专题学习培训，在各类媒介广泛推送标准内容，提升标准在群众中的知晓率，进而推动《电动自行车停放充电场所消防安全要求》的贯彻执行。在日常工作中，各相关行业主管部门、监管部门要严格按照《电动自行车停放充电场所消防安全要求》开展监督检查工作，督促确保标准有效实施。