海南省地方标准
《电能表用外置断路器运行维护技术规程》
编制说明

一、项目简况
（一）标准名称：《电能表用外置断路器运行维护技术规程》
（二）任务来源（项目计划号）：海南省2024年第五批地方标准制修订项目计划（2024-Z080）
（三）起草单位：海南电网有限责任公司、海南省标准化协会
（四）单位地址：海口市美兰区蓝天路46号
2、 编制情况
（1） 编制标准的必要性和意义及背景
《中华人民共和国主席令》（第六十号）《中华人民共和国电力法》第十八条规定，电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。国家发展和改革委员会印发的《电力负荷管理办法》（2023年版）第三条规定，为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进可再生能源消纳、提升用能效率，综合采用经济、行政、技术等手段，对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作。《国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号）第二点，第三条“强化应急保障能力”提出，加快修订完善台风、冻雨覆冰、大风舞动灾害的区域分布图，差异化提高局部规划设计和灾害防控标准，增强防范应对自然灾害的能力的指导意见，基于海南特殊的海岛气候特点及电网运行场景，为提高电能表用外置断路器现场运行稳定性，研究制定满足海南热带海岛“高温高湿高盐雾、强台风强降雨强雷暴”气候特点的电能表用外置断路器运行维护技术规程。
项目所属行业为电力系统，属于配电技术领域，覆盖工业及民生全范围。目前电能表用外置断路器国内外标准主要针对常规环境下产品性能和功能提出了要求和技术指标，但是面向热带海岛环境下的产品质量、稳定性无法得到保证，应用于热带海岛环境时具有较大的局限性。电能表用外置低压断路器，配合智能电能表实现了对用户远程费控的大批量应用，目前在热带海岛环境应用场景下质量缺陷突显，有必要针对热带海岛环境条件下制定相应标准，填补我国电力行业针对热带海岛环境下电能表用外置断路器运行维护技术的空白，指导产品在安装运行过程中的维护及日常管理工作，全面提升电能表用外置断路器在热带海岛环境下的运行稳定性及延长使用寿命。
（2） 编制过程简介
1.立项

《电能表用外置断路器运行维护技术规程》地方标准被列入海南省2024年第五批地方标准制修订项目计划（2024-Z080）。
2.项目启动
为切实做好海南省地方标准《电能表用外置断路器运行维护技术规程》编制工作，2025年5月，成立标准起草组，明确工作职责，定期召开会议研究工作；制定了项目实施方案，分项目阶段，定时间节点，确保项目能保质保量，顺利推进，按期完成。
3.收集资料
2025年6月，起草组通过各种途径检索关于电能表用外置断路器运行维护方面的国家标准、行业标准、国际标准，以及外省地方标准情况，收集相关论文及文献资料等，编制《电能表用外置断路器运行维护技术规程》地方标准草案稿。
4.项目调研
为了高质量完成《电能表用外置断路器运行维护技术规程》地方标准编制工作，确保标准的科学性、实用性和可操作性，根据项目工作方案安排（1）实地调研。2025年7月、8月期间，标准起草组分别赴海口、琼海等地开展电能表用外置断路器运行维护工作实地调研，了解电能表用外置断路器运行维护情况及存在的问题等。（2）电话调研。通过电话、微信等方式了解三亚、万宁、文昌等地电能表用外置断路器运行维护情况及存在的问题等。通过调研，充分了解我省电能表用外置断路器运行维护现状，存在的问题，以及相关单位及企业提出的意见及建议等情况。
5.标准起草
（1）标准起草组在前期资料收集、工作调研成果的基础上，进行归纳整理、分析研究，提出相应的建设和服务要求，依据标准框架形成标准草稿，组织标准起草及内部专家进行讨论研究。

（2）在标准起草组内部讨论的基础上，修改完善标准草稿，形成《电能表用外置断路器运行维护技术规程》标准草稿。

（3）根据调研了解到的情况，结合我省热带海岛环境实际情况，借鉴省外先进经验与做法，在调研的基础上，对标准的框架结构及技术内容进行初步明确。

（4）组织本单位标准化技术专家对标准草稿进行研讨和交流，并在此基础上，进一步修改完善标准文本内容和技术规范，形成《电能表用外置断路器运行维护技术规程》地方标准征求意见稿。
（三）制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

1.制定标准的原则

本标准编制主要遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。
（1）科学性：根据《地方标准制修订工作规范》(DB46/T 74)要求，本标准的各个章节对电能表用外置断路器运行维护给出了规范与要求，以清晰的逻辑层次进行展开和表述，按照全过程覆盖的思路对热带海岛环境下电能表用外置断路器运行维护的安装及运行条件、巡视检查、运行维护技术要求、档案资料管理等给出了技术要求。 

（2）适用性：本标准适用于热带海岛环境下电能表用外置断路器的运行维护。
（3）一致性：本标准与电能表用外置断路器相关政策文件保持协调一致。
（4）规范性：本标准遵循GB/T 1.1（所有部分）、GB/T 20000（所有部分）以及GB/T 20001（所有部分）给出的规则进行起草，文本格式规范。

2.制定标准的依据

标准编写按照相关国家标准的要求，如《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2020），《地方标准制修订工作规范》（DB46/T 74—2021）等。

3.与有关的现行法律法规、标准的关系

符合国家、行业标准的相关规定，能与现行有关的法律、法规相衔接，与相关的国家、行业强制性标准无冲突。
（四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

《电能表用外置断路器运行维护技术规程》遵循标准编写的体例格式和基本要素，由前言和正文构成。

其中，正文除范围、规范性引用文件、术语和定义等通用条款外，重点对安装及运行条件、巡视检查、运行维护技术要求、档案资料管理等内容做了规定。现重点对主要条款做以下说明：
第3章“术语和定义”。本章节对“断路器、电能表用外置断路器、周围空气温度、巡检、维护”等给出了定义。
第4章“环境要求”。本章节对“周围空气温度、海拔、湿度、安装、污染等级”等给出了要求。

第5章“热带海岛环境条件”。本章节对热带海岛环境条件给出了要求，参考了《电气设备 热带海岛环境条件》（NB/T 11058）的规定。
第6章“运行与管理”。本章节对运行与管理的“一般规定、运维单位要求、运维管理制度、运行记录”等提出了要求。
第7章“巡视检查与要求”。本章节对“定期巡视、夜间巡视、特殊性巡视、故障性巡视、监察性巡视巡视、检查、尺寸和接线、运行温升和控制及反馈信号线要求等提出了要求。
第8章“缺陷管理”。本章节对“一般缺陷要求、缺陷分类、缺陷处理等提出了要求。
第9章“档案管理”。本章节对“建立健全档案管理制度、设备的技术资料、设计图纸管理规章制度、维护检修记录、运行记录、各种文件、各种报告及各种载体”的档案资料管理给出了要求。

第10章“常见问题及解决办法”。本章节对“断路器的运行故障现象、原因分析、解决办法”等提出了要求。
（五）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明
 无。
（六）采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

目前，国外东南亚地区针对热带海岛环境下的电能表用外置断路器运行维护暂无相关标准支撑。低压断路器国际标准：IEC 60898《家用和类似用途的过电流保护断路器》、IEC60947 《低压开关设备和控制设备》；国家标准：GB/T 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》、GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备》均未对热带海岛高温高湿高盐、强台风强降雨强雷暴的“三高三强”环境应力下的断路器的日常保养及维护工作做出明确规定。
（七）重大分歧意见的处理依据和结果
无。
（八）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
现行条件下的电能表用外置断路器的相关标准难以满足热带海岛环境下的应用需求，制定《电能表用外置断路器运行维护技术规程》地方标准，对电能表用外置断路器保养维护工作提出具体要求，旨在建立和完善的电气设备热带海岛环境运行维护技术标准体系，填补国内空白，提升电能表用外置断路器在热带海岛环境条件下的可靠性和运行寿命。进一步将产品运行维护等技术要求进行规范化、标准化，确保低压配电网智能管理、智能服务的安全稳定运行，完善电气设备热带海岛环境管理技术标准体系的建设，降低电能表用外置断路器更换频率，提高设备运行周期及电网投资效益，对于海南省电网未来的发展具有以点带面的示范作用，未来可将本次标准编制工作经验复制到类似场景，推动电网技术水平发展。推动热带海岛智能电网标准国际化布局，与东南亚及“一带一路”沿线国家共商共建共享标准成果。使海南自贸港在国际上处于标准引领者，对于未来推进低压配电网电气设备智能化改造与升级，推动电气设备产品国际化，具有广阔的应用前景，并将带来巨大的经济、社会效益。
标准发布后组织相关部门、企业开展培训，确保标准宣贯到位。建立健全市场导向、政府引导、企业为主、广泛参与、协调统一机制，充分发挥标准化在计量、电网、检测机构的政策导向和技术保障作用，积极鼓励有关企业参与标准化相关活动，推广标准实施应用。
（九）预期效果
国外在电能表外置断路器的技术研发方面相对较为成熟。一些企业不断推出具有更高性能、更安全可靠的新产品，以满足市场需求。此外，随着智能电网建设的不断推进，电能表外置断路器主要向智能化、网络化方向发展。国内随着中国电力行业的发展和智能电网建设的推进，电能表外置断路器的市场规模不断扩大。断路器行业的总规模持续增长，预计未来几年内仍将保持增长态势。但对于热带海岛“三高三强”环境对设备运行时如何保养维护的问题，国内外均无明确标准。海南省电网公司依托揭榜挂帅“基于热带海岛环境的智能量测设备高可靠关键技术研究及典型环境试验平台建设”科技项目研究基础，通过“失效机理认知”分析确定了热带海岛环境应力水平对设备失效模式及失效机理影响，围绕“三高三强”应力影响的设备物料选型、工艺改进、结构改进、防雷防雨抗紫外等环境适应性设计、软硬件可靠性设计等研究，提出了影响设备高可靠性和使用年限的解决措施、技术指标以，研制出符合海岛环境高可靠要求的新型样机，针对电能表外置断路器维护保养方面存在的难题，海南电网有限公司电能计量中心根据项目研究成果，研究制定具有更高的海岛环境适应性的《电能表外置断路器运行维护技术规程》地方标准，在全省范围内实施推广应用，支撑公司智能量测体系建设和海南自贸区热带海岛智能电网工程的新产品推广应用，为我省智能量测体系建设和海南自贸区热带海岛智能电网工程建设提供标准化技术支撑，以标准化引领经济社会高质量发展，加快推动海南自贸港建设。
（十）其他应予说明的事项
 无。                                                  

5

