
海南省地方标准
《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》
编制说明

一、项目简况
（一）标准名称：《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》
（二）任务来源（项目计划号）：海南省2024年第五批地方标准制修订项目计划（2024-Z081）
（三）起草单位：海南电网有限公司、海南省标准化协会
（四）单位地址：海口市美兰区蓝天路46号
2、 编制情况
（1） 编制标准的必要性和意义及背景
2020年11月，南方电网公司出台《关于融入和服务海南自由贸易港建设的重点举措（2020年版）》，深入贯彻落实习近平总书记关于海南自由贸易港建设重要指示精神和党中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》，积极融入和服务海南自由贸易港建设。2021年10月，博鳌新型电力系统国际论坛“热带智能电网技术”分论坛在海南举行，国内首个热带智能电网技术标准体系建设规划发布。该标准在引领热带智能电网建设的同时，也将为海南建设以新能源为主体的新型电力系统提供坚实支撑。2022年3月，南方电网海南电网公司印发工作方案，围绕保障电力供应、服务国家重大战略、建设新型电力系统综合示范省等6个领域，提出30条重点举措，“十四五”期间总投资规模约268亿元，服务海南经济社会发展，全面助力海南自由贸易港建设。

海南热带海岛地处“三高三强”的特殊环境（高温、高湿、高盐雾，强台风、强雷暴、强紫外线），对智能电网设备的耐用性和可靠性提出了更高要求，特别是计量箱等关键设备，需要研究制定适用于热带海岛气候的运行维护技术规程，以提升其使用寿命和现场运行的可靠性。

项目所属行业为电力系统，属于配电计量领域，覆盖工业及民生全范围。电网区域块分国家电网与南方电网。国内计量箱使用的环保非金属材料有：PC、PC+ABS、ABS，不环保非金属材料有：SMC。其中SMC不环保的非金属材料无法满足国家对环保政策的要求，SMC材料即将在计量箱领域逐渐被淘汰。常规使用的PC、PC+ABS、ABS材料，在户外易发生发黄、脆化开裂等不良现象。据统计在热带海岛环境下非金属计量箱存在箱体破损、表面泛黄、五金铰链及螺钉存在大量生锈及后期箱门关不上的现象普通存在，严重降低用电安全性，普遍存在寿命低的现象。在热带海岛环境常年特有的“高温、高湿、高盐雾”环境和季节性“强台风、强降雨、强雷暴”极端气候下尤为严重，给电网装备可靠性带来严峻的考验，极易造成电力设施的受损、停运。需要制定适用于热带海岛环境下的户外高强度、高耐候性的计量箱运行维护技术规范，确保计量箱安全稳定可靠运行，提升海南电网可靠性运行。

（2） 编制过程简介
1、立项

《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》地方标准被列入海南省2024年第五批地方标准制修订项目计划（2024-Z081）。
2、项目启动
为切实做好海南省地方标准《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》编制工作，2025年5月，成立标准起草组，明确工作职责，定期召开会议研究工作；制定了项目实施方案，分项目阶段，定时间节点，确保项目能保质保量，顺利推进，按期完成。
3、收集资料
2025年6月，起草组通过各种途径检索关于电能计量非金属表箱运行维护方面的国家标准、行业标准、国际标准，以及外省地方标准情况，收集相关论文及文献资料等，编制《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》地方标准草案稿。
4、项目调研
为了高质量完成《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》地方标准编制工作，确保标准的科学性、实用性和可操作性，根据项目工作方案安排1.实地调研。2025年7月、8月期间，标准起草组分别赴海口、琼海等地开展电能计量非金属表箱运行维护工作实地调研，了解电能计量非金属表箱运行维护情况及存在的问题等。2.电话调研。通过电话、微信等方式了解三亚、万宁、文昌等地电能计量非金属表箱运行维护情况及存在的问题等。通过调研，充分了解我省电能计量非金属表箱运行维护现状，存在的问题，以及相关单位及企业提出的意见及建议等情况。
5、标准起草
（1）标准起草组在前期资料收集、工作调研成果的基础上，进行归纳整理、分析研究，提出相应的建设和服务要求，依据标准框架形成标准草稿，组织标准起草及内部专家进行讨论研究。

（2）在标准起草组内部讨论的基础上，修改完善标准草稿，形成《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》标准草稿。

（3）根据调研了解到的情况，结合我省热带海岛环境实际情况，借鉴省外先进经验与做法，在调研的基础上，对标准的框架结构及技术内容进行初步明确。

（4）组织本单位标准化技术专家对标准草稿进行研讨和交流，并在此基础上，进一步修改完善标准文本内容和技术规范，形成《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》地方标准征求意见稿。
（三）制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

1.制定标准的原则

本标准编制主要遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。
（1）科学性：根据《地方标准制修订工作规范》(DB46/T 74)要求，本标准的各个章节对电能计量非金属表箱运行维护给出了规范与要求，以清晰的逻辑层次进行展开和表述，按照全过程覆盖的思路对热带海岛环境下电能计量非金属表箱运行维护的安装及运行条件、巡视检查、运行维护技术要求、档案资料管理等给出了技术要求。 

（2）适用性：本标准适用于热带海岛环境下电能计量非金属表箱的运行维护。
（3）一致性：本标准与电能计量非金属表箱相关政策文件保持协调一致。
（4）规范性：本标准遵循GB/T 1.1（所有部分）、GB/T 20000（所有部分）以及GB/T 20001（所有部分）给出的规则进行起草，文本格式规范。

2.制定标准的依据

标准编写按照相关国家标准的要求，如《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2020），《地方标准制修订工作规范》（DB46/T 74—2021）等。

3.与有关的现行法律法规、标准的关系

符合国家、行业标准的相关规定，能与现行有关的法律、法规相衔接，与相关的国家、行业强制性标准无冲突。
（四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

《电能计量非金属表箱运行维护技术规程》遵循标准编写的体例格式和基本要素，由前言和正文构成。

其中，正文除范围、规范性引用文件、术语和定义等通用条款外，重点对安装及运行条件、巡视检查、运行维护技术要求、档案资料管理等内容做了规定。现重点对主要条款做以下说明：
第3章“术语和定义”。本章节对“低压电能计量非金属表箱、巡检”等给出了定义。
第4章“环境要求”。本章节了对“周围空气温度、大气压力、湿度、安装条件及污染等级提出了要求。

第5章“安全运维要求”。本章节对表箱运维作业给出了要求，提出按照DL/T 409的规定执行。
第6章“巡检”。本章节规定“巡检类别”，对定期巡检、特殊巡视、故障巡视给出了要求；规定“巡检内容”，对表箱外部检查和表箱外部检查出了要求。
第7章“运行维护”。本章节对表箱的“常规维护、异常维护和表箱维护处理方法”给出了要求。
第8章“档案资料管理”。本章节对表箱“运行状态、维护保养、异常处理、技术资料档案，巡检记录、运维记录、异常处理记录等档案管理给出了要求。

（5） 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

 无。
（六）采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况
据检索表明，目前尚无关于电能计量非金属计量箱运行维护方面的国家、行业标准。目前大部分国外的计量箱要求是需满足防水、防尘要求，IP等级高于国内现有标准的IP34D，可达IP54，其使用的材料以PC+10%GF和PC及PC+ABS材料居多。随着近几年实际应用情况来年，目前的技术规范也不能很好的满足热带海岛环境“三高三强”的环境下计量箱的使用要求。对于海岛环境下电能计量非金属计量箱运行维护也没有相应的标准支撑。
（七）重大分歧意见的处理依据和结果
无
（八）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
现行条件下的计量箱运行维护难以满足热带海岛环境下的应用需求，制定《电能计量非金属计量箱运行维护技术规程》地方标准，对计量箱运行维护工作提出具体要求，旨在建立和完善的电气设备热带海岛环境运行维护技术标准体系，填补国内空白，提升计量箱在热带海岛环境条件下的可靠性和运行寿命。进一步将产品运行维护等技术要求进行规范化、标准化，确保其长寿命安全稳定运行，推动国内计量箱整体寿命，成果转化后可与东南亚及“一带一路”沿线国家共商共建共享标准成果。使海南自贸港在国际上处于标准引领者，对于未来推进低压配电网电气设备智能化改造与升级，推动电气设备产品国际化，具有广阔的应用前景，并将带来巨大的经济、社会效益。
标准发布后组织相关部门、企业开展培训，确保标准宣贯到位。建立健全市场导向、政府引导、企业为主、广泛参与、协调统一机制，充分发挥标准化在计量、电网、检测机构的政策导向和技术保障作用，积极鼓励有关企业参与标准化相关活动，推广标准实施应用。
（九）预期效果
目前，国外计量箱一般防护等级最高有做到IP54甚至IP55。国内一般做到IP34D或者IP44。现阶段海南计量箱防护等级也是延续南网的企业标准，仅达到IP34D。在海南这样的高湿度环境下，需要内部除湿，但这样势必会导致额外除湿器额外用电。目前海南电网有限公司电能计量中心依托“基于热带海洋环境的智能量测设备高可靠关键技术研究及典型环境试验平台建设项目”，通过“失效机理认知”分析确定了热带海岛环境应力水平对设备失效模式及失效机理影响，围绕“三高三强”应力影响的设备材料选型、工艺改进、结构改进、防雷防雨抗紫外等环境适应性设计，提出了影响设备高可靠性和使用年限的解决措施、技术指标以及新的结构改进方案，研制符合海岛环境高可靠要求的新型非金属计量箱，目前，新改进计量箱已在海岛环境户外可靠性实验室进行试点运行，通过试点发现材新型非金属计量箱在材料抗老化、防水防潮防腐蚀、运行寿命、防短路等方面有明显提升，具有更高的海岛环境适应性。海南电网有限公司电能计量中心根据项目研究成果，研究制定《电能计量非金属计量箱运行维护技术规程》地方标准，在全省范围内实施推广应用，支撑公司智能量测体系建设和海南自贸区热带海岛智能电网工程的新产品推广应用，为我省智能量测体系建设和海南自贸区热带海岛智能电网工程建设提供标准化技术支撑，以标准化引领经济社会高质量发展，加快推动海南自贸港建设。
（十）其他应予说明的事项
 无。                                                  

5

