Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS  
	67.040

	CCS  
	X 00


	[image: image1.png]


 46


海南省地方标准
DB 46/T XXXX—2024

学校食堂基础硬件配置与经营管理规范
   Specifications for Basic Hardware Configuration and Operation Management of School Canteens  
FORMDROPDOWN

2026 - XX - XX发布
2026 - XX - XX实施
海南省市场监督管理局  



前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由海南省市场监督管理局提出并归口。
本文件起草单位：海南省市场监督管理局食品经营处、海南省教育厅学校安全工作处、海南省学校食品安全与健康管理协会、海南大学、琼台师范学院、海南经贸职业技术学院、海南科技职业大学、海南省检验检测研究院。
本文件起草人：张欣、王卫红、张鑫、何宏米、何勤、宫鹏辉、孟庆柏、王彬、李俊、陈丹。

本文件首次发布。

学校食堂基础硬件配置与经营管理规范
范围
本文件规定了学校食堂（简称“食堂”，下同）基础硬件配置与经营管理规范的术语和定义、基础硬件配置、经营管理等。
本文件适用于海南省实施学历教育的各级各类学校、幼儿园（以下统称学校）食堂基础硬件配置与经营管理。本省其他集中用餐单位可参照执行。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 31654 餐饮服务通用卫生规范 

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2 食品安全国家标准 消毒剂

GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 35833 商用燃气燃烧器具 

GB/T 27772 病媒生物密度控制水平 蝇类

DB 46/T 619 学校食堂委托经营管理规范

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

初加工  Primary Processing
对原料进行挑拣、整理、解冻、清洗、去除不可食用部分的加工操作。

预进间 Pre-entry Room

从业人员进入专间前进行更衣、洗手、消毒的场所，也称二次更衣室。
档口 Food Stall

食堂内为满足不同就餐需求而设置相对独立的食品加工经营场所。
基础硬件配置
选址与环境
食堂选址应参照GB 31654 3.1要求。

食堂经营场所噪声及排放油烟、气味和废弃物不应影响教学环境和邻近建筑。

设计与布局

食堂应具有与经营的食品品种、就餐人数（含学生、教职工人数）相适应的场所，建设规模宜参照《海南省学校食堂标准化建设指南》表2.1-2.6。

食堂食品处理区应设置在室内，食品处理区内不应设置卫生间。食品处理区整体布局应依据原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局。原料通道及入口、成品通道及出口、使用后餐饮具回收通道及入口应分开设置，通往专间的成品传递通道与人员通道应分开设置。采购食材不需要清洗、切配处理的，可不设置初加工区。各功能间或区有显著标识。

在原料通道入口处应设置食品原料及相关产品收货验收场所，并配备装卸、验收、临时存放等设施。

应在食品处理区入口处设置从业人员更衣室或更衣区，更衣室或更衣区应与食品处理区处于同一建筑物内，其空间大小及更衣设施（如更衣柜、挂钩、衣架、鞋柜等）能满足实际需求，更衣室或更衣区出入口应设置从业人员洗手设施，宜配置穿衣镜。

使用大容器存储并接触直接入口食品的，宜设置消毒房（库），其位置宜与餐饮具清洗场所直接连通，并与烹饪间、备餐间相近或直接连通。

专间入口处应设置预进间，预进间通往专间的门能自动关闭。预进间内设有供专间人员使用的洗手设施和更衣设施（衣帽、口罩等），洗手设施应满足：
——洗手池应不透水，易清洁；

——水龙头宜采用脚踏式、肘动式、感应式等非手触动式开关。宜设置热水器，提供温水；

——洗手设施附近配备洗手液（皂）、消毒液、干手器（或擦手纸）等；
——从业人员专用洗手设施附近应有洗手方法标识；
——洗手设施的排水设有防止逆流、有害生物侵入及臭味产生的装置。
应设置独立隔间、区域或设施用于存放清洁工具（包括扫帚、拖把、抹布、刷子等，下同）。专用于清洗清洁工具的区域或者设施，其位置应不会污染食品，并与其他区域或设施能够明显区分。

天花板

食堂内天花板宜距离地面2.5 m以上，天花板涂覆或装修的材料应无毒、无异味、防霉、不易脱落、易于清洁，天花板无裂缝、无破损，无霉斑、无灰尘积聚、无有害生物隐匿。水蒸气较多区域的天花板有适当坡度。

清洁操作区、准清洁操作区及其他半成品、成品暴露区域的天花板应平整。成品暴露区域天花板为不平整结构或有较多管道通过的，应加设平整、易清洁的吊顶。

墙壁

食堂内墙壁的涂覆或铺设材料应无毒、无异味、不透水、防霉、不易脱落、易于清洗。

食品处理区内需经常冲洗的场所(包括初加工制作、烹饪及餐用具清洗消毒等场所)的墙面应铺设1.5 m以上、光滑、防水、浅色、不吸水、易清洗的墙裙，专间墙面墙裙应铺设到顶。

门窗

食堂食品处理区的门应闭合严密，采用不透水、坚固、不变形的材料制成，结构上应易于维护、清洁。需经常冲洗场所及各类专间的门表面应光滑、不易积垢。与外界直接相通的门能自动关闭，门缝隙应小于6 mm。

食堂食品处理区与外界直接相通的窗应闭合严密、无变形、无破损。与外界直接相通的窗户设有易拆洗、不易生锈的防蝇纱网。学校食堂专间的食品、餐用具传递窗口或通道应为可开闭式并专用。窗口宜使用有机玻璃、亚克力板等可阻断空气流通的材质。

严禁在食堂门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物，严禁占用、堵塞、封闭疏散楼梯和安全出口。

食堂每层应至少有2个安全出口、2部疏散楼梯，且不应与其他功能区域相互借用，并按GB 51309配备消防应急照明和疏散指示标识。

地面

食堂食品处理区地面应参照GB 31654 3.3.5要求。

供水设施

食堂用水宜采用水表单独计量。

食品加工用水的水质应符合 GB 5749的规定。自备水源、二次供水设施应配备水源防护设施，建立水池清洗消毒及检测规定，应至少在每学期开学前开展水质检测，特殊时期应增加水质检测次数。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应符合相关规定。

食堂食品加工用水的管道系统应与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水、废水、消防用水等）的管道系统完全分离。食品处理区地面冲洗给水管从生活饮用水管上接出时应设置倒流防止器或真空破坏器，防止回流污染。

食堂接触直接入口食品（包括冷食类食品、生食类食品等）的水应经过水净化设施处理或使用直接饮用水。加工制作现榨果蔬汁、食用冰等用水，应为预包装饮用水或使用符合相关规定的水净化设备或设施处理后的直饮水，或煮沸冷却后的生活饮用水。

排水设施

排水设施的设计和建造应保证排水畅通，便于清洁、维护；食品处理区排水沟内不应设置其他管路，保证食品加工用水不受污染。

食品处理区排水应由清洁度高的区域流向清洁度低的区域，管沟截面大小及排水坡度大小能避免污水受堵后逆流。

食品处理区排水管道出水口安装的篦子缝隙间距或网眼应小于10 mm；排水沟与排水管道连接处应设置隔栅或带网框地漏，并应设置水封装置。

食品处理区排出的含油污水，应经除油装置处理后再排入生活污水管道。

供电及照明

食堂用电宜采用电表单独计量。

食品处理区应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足食品加工需要，不应改变食品的感官色泽。

安装在暴露食品正上方的照明设施应使用安全型照明设施或采取防护措施，冷冻（藏）库照明设施应加装防爆装置。

食品加工场所电源插座安装位置离地面高度应不低于1 m；所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。

专间内安装紫外线消毒灯的，紫外线灯安装数量应依据其消毒能力与专间空间大小适配，其控制开关应单独设置、有醒目标识，且安装位置应在紫外线灯照射范围外。

通风排烟设施

多层食堂的油烟、蒸汽排放井应分道设计。

产生油烟的设备、工序上方应设置机械排风及油烟过滤装置，过滤器应便于清洁、更换。

产生大量蒸汽的设备、工序上方应设置机械排风排汽装置，并做好凝结水的引泄。

食品处理区无法满足自然通风或环境无法满足工作要求时应增设机械通风系统。
贮存设施
库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能使贮存的食品和物品离墙离地。

同一库房内贮存不同类别食品和非食品（如食品包装材料等），应分设存放区域，不同区域有明显的区分标识。

食品常温库房应设有通风、防潮及温湿度监控设施，宜安装空调设施。

冷冻、冷藏柜（库）有明显的原料、半成品、成品等显著的功能分类区分标识，设有可正确显示内部温度的温度计，宜设置外显式温度计。

食品容器、工具和设备

食堂应根据加工食品的需要，配备相应的容器、工具及设备等。

设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。固定安装的设备应安装牢固，与地面、墙壁无缝隙，或者保留足够的清洁、维护空间。

与食品接触的容器，工具和设备部件，应使用无毒，无味、耐腐蚀、不易脱落的材料制成，并应易于清洁和保养。有相应食品安全国家标准的，应符合相关标准的要求。烘焙包装用纸应不含荧光增白剂等有害物质。

与食品接触的容器、工具和设备与食品接触的表面应光滑，设计和结构上应避免零件、金属碎屑或者其他污染因素混入食品，并应易于检查和维护。

食品初加工区应根据加工品种和规模分设不同类型的食品原料（植物性食品、动物性食品、水产品）清洗水池。因场地空间有限无法增设食品原料清洗水池的，可采用专用容器进行清洗，专用容器应有明显区分标识。
用于盛放和加工原料、半成品、成品的容器、工具和设备应能明显区分，分开放置和使用，避免交叉污染。

用于加工不同类型食品的刀具、砧板等工具应有明显的功能分类区分标识，存放区域应分开设置，鼓励采用色标管理。
应配置食品中心温度计，便于监测食品中心温度。
餐用具清洗、消毒和存放设施设备
食堂餐用具清洗水池数量应能满足实际需求（采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗物理消毒的，至少设置2个专用水池）。餐用具清洗、消毒水池不得与食品原料、清洁工具等清洗水池混用。水池应使用不锈钢或陶瓷等不透水材料制成，不易积垢并易于清洗。

应配备能满足需要的餐饮具清洗消毒保洁设施设备，其数量、规格等与采用的消毒方式相匹配。洗碗机、消毒柜等消毒设备应有温度、时间监控显示装置，易于清洗、消毒，便于操作、维修、保养。

餐用具清洗、消毒和保洁设施应有明显标识，与食品、清洁工具等存放设施能明显区分。

设置消毒房（库）的，其规模可根据业态类型、供餐规模、供餐方式等因素确定，其容积宜保证容纳单餐最大供餐人数所需全部餐饮具进行消毒。消毒房（库）内宜配备不锈钢货架，货架的规格与数量根据实际需要制定。应定期对消毒房（库）进行清洗、消毒、维护并记录，鼓励有条件的食堂定期委托有资质的第三方检验机构对其消毒环境进行检验。

洗涤剂应符合GB 14930.1的要求，在产品的最小销售包装上应标明A类（直接用于清洗食品的洗涤剂）或B类（用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂）。洗涤剂产品标签应有生产许可证号、生产日期、保质期、生产企业名称、地址、联系方式、执行标准、使用说明等信息。

消毒剂应符合GB 14930.2的要求，在产品或最小销售包装上应标识“食品接触用”。

自动洗碗机等清洗消毒设备的清洁消毒效果卫生指标应符合GB 14934的要求。

专间和专用操作区设施

专间和专用操作区使用的食品容器、工具、设备和清洁工具应专用。

专间内应安装独立空调设施、配备温度记录仪。
宜将食品留样专柜放置在专间或专用操作区内。

档口设施
中小学、幼儿园食堂不宜引入风味档口。

食堂档口不应与清洁操作区（专间、专用操作区）直接相通。
档口面积无法满足食品初加工需求的，档口食品的初加工应在食堂集中初加工区域内完成。

档口内应至少设置食品工用具清洗水池、从业人员洗手设施，洗手设施应符合4.2.6的要求。
就餐场所 

就餐场所采光、通风应良好，无自然通风时应设机械通风排气设施。

有电风扇或空调防暑、降温设施，吊式电风扇安装高度距离地面净空不宜低于2.8 m，空调按空间大小配置。

餐桌桌面应采用环保、便于清洁的材料。地面材料应防滑、易于清洁。墙面墙裙应易清洁，且铺设高度不低于1.5 m。

洗手设施

食品处理区（尤其是食品初加工区、烹饪区）应设置足够数量的从业人员洗手设施，洗手设施应符合4.2.6的要求。
就餐区附近宜设置供师生使用的洗手设施。洗手设施有标签标识，洗手池不透水，易清洁，其排水设有防止逆流、有害生物侵入及臭味产生的装置。

有害生物防制设施

防蝇设施

食堂应根据需要配备适宜的防蝇设施（如防蝇帘、风幕机、灭蝇灯等）。

食品处理区与外界直接相通的门应安装防蝇帘（门帘宽度应与门同宽或大于门宽，帘条之间、门帘与门框之间应重叠或无缝隙，末端与地面间距应不大于2 cm）或防蝇风幕机（风幕机应与门同宽或大于门宽，安装于门内侧，出风口垂直往下或略向外倾斜，倾斜角度不大于3°，到达地面的风速应不小于4 m/s）；

与外界直接相通的通风口、换气扇外侧应加装不小于16目的防虫筛网。

食品处理区、就餐区宜安装粘捕式灭蝇灯。使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎屑污染食品。

防鼠设施

食品处理区与外界直接相通的人员、货物进出通道及食品库房入口应设防鼠板（高度不低于60 cm）。

食堂食品处理区内应使用粘鼠板、捕鼠笼等机械式捕鼠装置，不得使用杀鼠剂。食堂外可使用抗干预型鼠饵站，鼠饵站和鼠饵必须固定安装。

管道

食堂经营场所内的所有管道（供水、排水、供热、燃气、空调等）与外界或天花板连接处应封闭。

所有管、线穿越产生的孔洞，选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火泥等封堵，孔洞填充牢固、无缝隙。

监控设施

应采用“互联网+明厨亮灶”方式，展示食品经营活动的关键区域（如库房、初加工区、烹饪区、洗消间、备餐间、就餐场所等）。

工作服

应根据加工品种和岗位的要求配备工作服，如发网、口罩、围裙等，专间、专用操作区专用工作服与其他区域工作服的外观应有明显区分。

工作服应定期清洗更换，必要时及时更换，操作中应保持清洁。

废弃物存放设施

应设置专用废弃物存放设施。废弃物存放设施与食品容器应有明显区分标识。

废弃物存放设施应有盖、非手动式，能够防止污水渗漏、不良气味溢出和虫害孳生，并易于清洁。

宜在食堂外设置废弃物临时集中存放设施，其结构应密闭，不污染环境，并能防止有害生物孳生。

卫生间设置与设施

餐厅附近的卫生间的设置与设施参照GB 31654 4.5要求。

消防设施

使用可燃气体供能的食堂，应设置可燃气体报警装置。

建筑面积大于1000 ㎡的食堂，其烹饪区的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并在燃气管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

应根据学校食堂可能发生的火灾种类，有针对性地配备符合灭火要求的消防设备设施。

使用燃气灶具的，燃气灶具应有自动熄火保护装置，符合GB 35833要求。
经营管理
主体资格

食堂应依法取得食品经营许可并始终保持合法有效。

学校申请食堂食品经营许可应以学校法人登记证或者办学机构许可证等载明的主体作为申请人。

学校应按照《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》要求，配备食品安全总监、食品安全员。

坚持原则

食堂应坚持公益性原则，不以营利为目的，鼓励具备条件的中小学食堂实施自主经营。

实施营养改善计划的农村义务教育学校食堂不得委托承包经营，确保食品安全和营养标准的有效实施。

食堂应实行校长（园长）负责制。校长（园长）是食品安全第一责任人，对学校食品安全工作负总责。

食堂委托承包经营的，宜参照DB 46/T 619执行，实行“零租赁”管理，学校不得变相收取承包费、管理费、装修费等费用。

食堂应围绕食品采购、贮存、加工、供餐及餐用具清洗消毒等关键环节，健全食堂食品安全风险防控体系，保障食品安全的同时促进营养健康。

承包经营企业

应依法取得营业执照、食品经营许可。营业执照标注的住所或主要经营场所在海南省外，在海南省承包经营集中用餐单位食堂的，应在食堂所在县级以上行政区域取得食品经营许可。食品经营许可证的经营项目包含食品经营管理（餐饮服务管理），并始终保持合法有效。

具备与经营规模相适应数量的人员以及食品安全专业技术人员、食品安全管理能力，建立保证食品安全的规章制度。

配备专职食品安全总监、专职食品安全员等食品安全管理人员，食品安全管理人员应具备三年以上实体店餐饮服务管理经验。

设立分公司的，应具有对分公司统一的人员管理、食品安全管理等制度。确保分公司具有与其经营规模相适应数量的人员以及食品安全管理能力。设立子公司、绝对控股的其他企业的，应具有对子公司、绝对控股的其他企业的人员管理、食品安全管理、品牌管理等制度。

企业的经营规模和食品安全风险防控能力应与拟承包食堂的经营面积、经营项目、供餐人数等相匹配。

被列入严重违法失信名单的企业不得承包学校食堂。

信息公示

应在食堂餐厅显著位置（幼儿园可在食品安全信息公示栏处）或利用公共信息平台等公示的关键信息包括但不限于：

食堂食品经营许可证；

承包经营企业的食品经营许可证；

日常监督检查结果记录表；

食品安全投诉举报电话；

食堂食品安全组织机构；

食品安全领导小组成员及联系电话；

食堂从业人员健康证明（复印件）；

食品主要原料来源信息；

米、面、油、肉、蛋、果蔬等当日采购的实际价格（农村义务营养改善计划的膳食）；
一周食谱及饭菜售卖价格或伙食费收取标准；
包保责任人等信息。
应保证公示信息真实、有效。

组织机构

设立食品安全组织机构。

成立食品安全领导小组，并制定工作职责。

任命食品安全总监、食品安全员。

每学期组织召开食堂食品安全工作专题会议，制定食品安全工作计划。

应急准备与响应

食品安全应急准备与响应。
制定食堂食品安全事故应急预案。

每年至少开展一次食品安全事故应急演练，提高应急处置能力。

发生食品安全事故或疑似食品安全事故（2例及以上具有共同食物暴露史）时，应立即采取以下措施： 

a)立即电话报告教育行政主管部门、食品安全监管部门、卫生行政部门；

b)积极协助医疗机构进行救治； 

c)立即停止供餐； 

d)保护导致或可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具、用具、设备设施和现场，并按照食 品安全监管部门要求采取控制措施； 

e)配合相关部门进行现场调查处理，做好师生沟通引导工作；

f)不迟报、漏报、瞒报、谎报食品安全事故或疑似食品安全事故信息。

消防应急准备与响应
制定食堂火警火灾应急预案，明确食堂防火职责。

鼓励每年开展食堂火警火灾应急演练。

定期组织火警火灾隐患排查，定期检测设备，及时更换存在安全隐患的老旧设备。

定期加强从业人员培训，使其能正确使用煤气、液化气、电等加热设备。

管理制度
学校应结合食堂许可与经营实际，制定健全的食品安全管理相关工作制度，包括但不限于：

——食品安全与管理制度；

——食品安全追溯管理制度；

——学校领导陪餐管理制度；

——食品安全管理自查制度；

——日管控制度；

——周排查制度；

——月调度制度；

——食品安全投诉处理管理制度；

——信息公示管理制度；

——从业人员健康管理制度；

——从业人员培训考核制度；

——从业人员个人卫生管理制度；

——供货商准入与退出管理制度；

——食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、购进查验制度；

——食品添加剂使用管理制度；

——食品储存管理制度；

——粗加工切配制度；

——烹调加工管理制度；

——食品备餐管理制度；

——食品留样管理制度；

——餐饮具清洗、消毒、保洁管理制度；

——食品设施设备清洗、维护、校验管理制度；

——就餐场所卫生管理制度；

——空调及通风设施定期清洗消毒制度；
——卫生间定期清洁制度；
——厨废弃物管理制度；

——化工物品的储藏管理制度；

——有害生物防制制度；

——反食品浪费管理制度。

食堂委托承包经营的还应建立承包经营管理制度，与承包经营企业共同建立食品安全工作会商机制。承包经营管理制度包括但不限于以下内容：承包经营企业的食品经营许可情况、与承包经营企业签订的食品安全责任协议、承包经营企业评价和退出制度（机制）、承包经营企业的食品安全义务和责任。

与经营活动有关的制度在相应工作场所上墙公示。

每年至少开展一次管理制度自查，当国家食品安全法律法规、规章、规范性文件和食品安全标准发生变化时，及时进行制度修订，已废止的制度文件不得出现在工作现场。
岗位职责
应结合食堂食品安全组织机构和经营实际，制定：

——食品安全主要负责人岗位职责；

——食品安全总监岗位职责；

——《食品安全员守则》；

——食堂其他岗位（采购、验收、仓管、初加工、烹饪、备餐、留样等）工作职责。

记录文件
应结合食堂经营实际，建立的记录包括但不限于：

——校方领导陪餐记录；

——家长陪餐记录；
——就餐者投诉处置记录；

——制度自查记录；

——食堂风险管控清单；

——每日食品安全检查记录；

——每周食品安全排查治理报告；

——每月食品安全调度会议纪要；

——供货商评审（或评价）记录；

——从业人员培训记录；

——从业人员考核记录；

——从业人员每日上岗前健康状况查看记录（晨/午/晚检记录表）；

——专间消毒记录；

——进货查验记录；

——食品添加剂使用专册记录；

——食品留样记录；

——设施设备清洗维护校验记录；

——餐厨废弃物处置记录；

——食品中心温度记录（块状食品）等。

各项记录应真实、准确，填写清晰、规范，整理存档，保存时间应不少于2年。

鼓励应用智慧化管理平台建立电子记录保存资料台账。

人员管理
从业人员应持有效健康证明上岗。工作时保持良好个人卫生，不化妆，不留长指甲、涂指甲油，穿清洁的工作服，头发用帽子完全包裹住，佩戴饰物不外露，不存在其他可能污染食品的活动或行为（如在食品处理区吸烟、吐痰等）。

学校食堂、承包经营企业的食品安全总监、食品安全员均应持有效的食品安全考核合格证明，每年参加培训时间不少于40小时，培训内容包括但不限于法律法规、规章、标准和专业知识培训等。

学校食堂、承包经营企业应至少每半年对从业人员进行一次培训考核，从业人员应在食品安全培训考核合格后方可上岗。培训考核内容应包括餐饮服务食品安全相关法律法规知识、基础知识及本单位的食品安全管理制度、加工制作规程、营养与健康知识等，并及时评估培训考核效果、完善内容、改进方式。所有培训、考核情况应予以记录，存档备查。

采购管理
应建立供货者评价和退出机制，对供货者的食品安全状况等进行评价，将符合食品安全管理要求的列入供货者名录，及时更换不符合要求的供货者。

应自行或委托第三方机构定期对供货者食品安全状况进行现场评价。

按要求索取食品、食品添加剂供货商证照及产品合格证明或相关文件。

鼓励建立固定的供货渠道，与固定供货者签订供货协议，明确各自的食品安全责任和义务。鼓励根据每种原料的安全特性、风险高低及预期用途，确定对其供货者的管控力度。

鼓励优先选择具有供应能力、信誉良好，且有质量保证能力的基地、合作社或企业种植、养殖以及生产的应季果蔬、农副产品、预包装食品及食品相关产品。
严禁采购亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）、野生动物及《中华人民共和国食品安全法》禁止采购的食品、食品添加剂、食品相关产品。
运输管理
食品运输车辆应保持清洁，防止食品受到污染。运输过程中，应做好防尘、防水，食品与非食品、不同类型的食品原料应分隔，食品包装完整、清洁，防止食品受到污染。

运输食品的温度、湿度应符合相关食品安全要求。

不得将食品与有毒有害物品混装运输，运输食品和运输有毒有害物品的车辆不得混用。

验收管理
应规范大宗食材进货查验，建立“双人或多人联检”查验制度，查验人员至少包含学校食品安全员和食堂管理人员，集体验收，公开透明。
采购食品及原料，应当按照下列要求查验相关文件：

a)从食品生产者采购食品的，应查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；

b)从食品经营者（商场、超市、便利店等）采购食品的，应查验其食品经营许可证等；

c)从食用农产品生产者直接采购的，应查验并留存其社会信用代码或者身份证复印件；

d)从集中交易市场采购食用农产品的，应索取并留存由市场开办者或者经营者加盖公章（或者负责人签字）的购货凭证；

e)采购食用农产品的，应查验食用农产品可溯源凭证和产品质量合格凭证；采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。

采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔签字或盖章的购物或送货凭证。

外观查验：
a)预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。

b)冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。

c)具有正常的感官性状。

d)食品标签标识符合相关要求。

e)食品在保质期内。

温度查验。查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。
食堂应如实准确记录采购食品、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保留载有上述信息的相关凭证。

进货查验记录和相关凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。食用农产品的记录和凭证保存期限不得少于六个月。
食品贮存

在库食品距离地面10 cm以上，宜距离墙壁10 cm以上。

贮存场所、设备应保持清洁、干燥，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

冷藏（冻）贮存做到原料、半成品、成品严格分开，不同类型的食品应分类摆放。

散装食品（食用农产品除外）贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容。

在专用冷藏（冻）设备中存放食品时，食品放置在密闭容器内或使用保鲜膜等进行无污染覆盖。

需要冷藏（冻）的熟制半成品或成品，在熟制后立即冷却；熟制成品应在清洁操作区内进行冷却，并在盛放容器上标注加工制作时间等。
加工制作

食品加工制作过程中，不同类型的食品的原料、半成品、成品应分开存放，其盛放容器和加工制作工具分类管理、分开使用，定位存放。

禽蛋经洗净后传递至糕点间、烹饪间（区）；需要进行初加工处理的食品原料在进入档口前应在初加工场所处理后方可进入档口加工制作。

经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物；未加工或使用腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂等情形。

盛放调味料的容器保持清洁，使用后加盖存放。

与炸油直接接触的设备、工具内表面为耐腐蚀、耐高温的材质（如不锈钢等），易清洁、维护；添加邻苯二甲酸酯类物质制成的塑料制品未盛装、接触油脂类食品和乙醇含量高于20%的食品。

制作糕点类食品时，自制蛋液冷藏保存，防止蛋液变质。

严禁加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。中小学、幼儿园食堂严禁制售冷荤类食品、生食类食品以及冷加工糕点，严禁外购餐饮成品。

专间内加工制作

每餐（或每次）使用专间前，对专间空气、操作台面进行消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人加工制作时开启紫外线灯30分钟以上并做好记录。

生食的蔬菜和水果等食品原料应经清洗干净后再传递进专间。

在专间内制作或存放食品时，专间内温度应不高于25℃。

从业人员进入专间进行备餐或加工制作时，应在预进间更换专用的工作衣帽并佩戴口罩（口罩遮住口鼻），严格清洗消毒手部，在加工制作过程中适时清洗消毒手部。

专间的门和食品传递窗口应及时关闭。

预包装食品和一次性餐饮具除外层包装并保持最小包装清洁后再传递进专间。

加工制作生食海产品，应在专间外剔除海产品的非食用部分，并将其洗净后，方可传递进专间。加工制作时，应避免海产品可食用部分受到污染。加工制作后，应将海产品放置在密闭容器内冷藏保存，或放置在食用冰中保存并用保鲜膜分隔。放置在食用冰中保存的，加工制作后至食用前的间隔时间不得超过1小时。

冷加工糕点制作，裱浆和经清洗消毒的新鲜水果应当天加工制作、当天使用；蛋糕坯应存放在专用冷冻或冷藏设备中；打发好的奶油应尽快使用完毕。

严禁在专间内从事非清洁操作区的加工制作活动。

专用操作区内加工制作

专用操作区内加工制作人员穿戴专用的工作衣帽并佩戴口罩，加工制作人员在加工制作前清洗消毒手部。

直接接触入口食品的工具、容器、设备在使用前应消毒，使用后洗净并保持清洁。

在专用冷冻或冷藏设备中存放食品时，应将食品放置在密闭容器内或使用保鲜膜等进行无污染覆盖。

加工制作的水果、蔬菜等，清洗干净后方可使用，加工制作好的成品当餐供应。

加工制作现榨果蔬汁、食用冰等的用水应符合4.7.4的要求。

自制饮品所用的原料乳，为预包装乳制品。

严禁在专用操作区内从事非清洁操作区的加工制作活动。
供餐

分派菜肴、整理造型的工具使用前应清洗消毒。

在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的高危易腐食品，应在高于60℃或低于8℃的条件下存放。在8℃～60℃条件下存放超过2小时，且未发生感官性状变化的，供餐前应再加热。

供餐过程中，应对食品采取有效防护措施，避免食品受到污染。使用传递设施（如升降机、食梯、滑道等）的，应保持传递设施清洁。

供餐过程中，应使用清洁的托盘等工具，避免从业人员的手部直接接触食品（预包装食品除外）。

选择自助餐供应方式的应参照本节要求执行。
食品留样

应将留样食品按照品种分别盛放于经清洗消毒后的专用密闭容器内，宜采用称量的方式，确保每个品种的留样量不少于125g。

留样食品在专用冷藏设备中冷藏存放48小时以上。

应在留样食品的容器上标注留样食品名称、留样时间（月、日、时），或者标注与留样记录相对应的标识。

应由专人管理留样食品、记录留样，记录内容包括留样食品名称、留样时间（月、日、时）、留样人员等。
高等学校食堂加工制作的大型活动集体用餐，批量制售的热食、非即做即售的热食、冷食类食品、生食类食品、裱花蛋糕应当留样，其他加工食品根据相关规定留样。

餐用具清洗消毒保洁

餐用具使用后及时洗净。

餐饮具、盛放或接触直接入口食品的容器和工具使用前按要求消毒，其消毒效果应符合GB 14934要求，并做好消毒记录。

消毒后的餐用具应放入专用的干净、密闭的保洁设施内。

食品添加剂
食品添加剂的管理与使用符合GB 31654 6.5要求。

就餐管理

学生餐实施分餐制，一人一份（套）餐具、一人一份（套）饭菜，实现餐具、菜（饮）品等不交叉、无混用的餐饮方式。

餐厅环境保持清洁、卫生，餐桌椅、地面、墙壁、天花板和门窗等洁净卫生良好，场所无苍蝇、蟑螂、老鼠等有害生物出现。

因场地限制，需要到教室分餐的，分餐人员应符合食品从业人员健康要求。成品在运送和分餐过程中应对食品采取有效防护措施，避免食品受到污染。

餐厨废弃物处置

餐厨废弃物应日产日清，不应溢出存放容器。

应及时清洁废弃物存放容器，必要时进行消毒。

不能自行处理餐厨废弃物，应交由符合要求的生活垃圾运输单位或者餐厨垃圾处理单位处理。不具备条件的学校应在相关部门指导下处理餐厨废弃物。

应建立餐厨垃圾处置台账，详细记录餐厨垃圾的处置时间、种类、数量、收运者等信息。

反食品浪费

应建立防范和抵制食物浪费制度。

应对从业人员开展珍惜粮食、反对浪费相关知识培训。

应在就餐场所显著位置张贴或摆放节约食物、杜绝浪费等标识。

应引导学生合理点餐，适量取食，并对学生就餐时是否存在食品浪费等情形进行监督。

营养健康

鼓励有条件的学校建立健康教育制度，将食堂食品安全、合理膳食等纳入健康教育教学内容，多渠道、多形式对学生、教师和家长开展了主题健康教育活动。

鼓励学生餐采用合理的烹调方法，尽量减少煎、炸等可能产生有毒有害物质的烹调方式，采取有效措施，逐步降低盐、油和糖的用量。

社会共治

学校应通过电话、信箱、电子邮箱等形式，畅通食品安全投诉举报渠道，听取师生家长对食堂食品经营管理情况的意见、建议，如实记录，分类及时处理，不拖延、不塞责、不敷衍。

学校每学期应面向师生和家长分别组织开展一次食品安全及满意度测评，对供餐质量、价格、卫生、服务等进行全面评价，及时查缺补漏，改进管理，提升质量，并将意见及整改情况向师生和家长反馈。

发挥家长监督作用。健全家长委员会监督机制，成立校园膳食监督委员会，膳食监督委员会成员包括但不限于校领导、后勤部门负责人、财务部门负责人、教师代表、学生代表、家长代表等，膳食管理委员会每学期至少研究部署一次学校食品安全工作，完善相关制度，规范产生和运行流程，保障家长参与招标采购、陪餐用餐、质量评价、安全检查、收支公开等重大事项监督。畅通家长委员会向主管监管部门、纪检监察机关直送问题渠道，相关部门建立及时处置和反馈办理情况工作机制。

参考文献
《中华人民共和国食品安全法》（主席令第21号）

《学校食品安全与营养健康管理规定》（中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第45号）

《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号）

《学校食品安全与营养健康管理规定》（中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第45号）

《餐饮服务食品安全操作规范》（国家市场监督管理总局公告〔2018〕12号）

《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第98号）

《食品经营许可审查通则》（国家市场监督管理总局公告2024年第12号）

《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》（教育部教体艺厅函〔2024〕39号）
《海南省学校食堂标准化建设指南》的通知（琼教规〔2020〕12号）
《海南省市场监督管理局食品经营许可实施细则》（琼市监规〔2024〕12号）
[image: image2.jpg]



发布








2

