附件2

“数字疗法”及其他软件类产品国家标管中心分类界定结果汇总

表1 作为第三类医疗器械管理的分类界定结果汇总

| 名称 | 描述 | 分类 | 分类编码 | 发布年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高尿酸血症与痛风筛查分析软件 | 软件产品。通过输入与患者尿酸关键代谢通路相关基因的检测数据、患者危险因素调查问卷信息以及患者的尿酸值，软件通过自身特有算法给出患者属于“痛风人群”“高尿酸血症人群”等的分型、分类结论以及包含临床药物治疗方案的健康干预方案。用于辅助对于患者高尿酸血症及痛风危险因素的筛查、分析、评估，并给出健康干预方案。 | Ⅲ | 21-04 | 2019年 第一批 |
| 临床辅助诊断软件 | 软件产品。软件基于临床医生的知识和经验生成知识库，医护人员将患者的症状体征、检查数据、风险因素等信息等输入后，软件进行逻辑推理和概率计算后给出相应疾病的诊断结论。 | Ⅲ | 21-04 | 2020年 第一批 |
| 心理疾病辅助治疗软件 | 软件产品。该软件在临床科室或康复中心，在医生的指导下，配合虚拟现实设备（VR）使用。通过玩游戏的方式达到对于心理疾病患者的心理康复、脱敏。预期用于精神分类症、抑郁症等心理疾病的筛查、评估和辅助治疗。 | Ⅲ | 21-06 | 2020年 第一批 |
| 中医辅助诊疗软件 | 患者拍摄舌部照片后将照片上传至服务器，回答软件提出的问题。软件采用深度学习、大数据等算法对患者的舌部影像进行定量、定性的分析，识别患者舌部病变及相关疾病情况。用于对患者的舌诊、问诊，并根据舌诊问诊内容，给出患者相应的诊疗报告和治疗建议、方案。 | Ⅲ | 21-04 | 2020年 第二批 |
| 心理疾病辅助诊断系统 | 由摄像头、显示器、主机和软件组成。通过人工智能、大数据技术对采集到的患者相关生理参数进行提取、建模、分析等处理，最终给出抑郁症、焦虑症精神分裂症等心理疾病属于无症状、中等症状、严重症状等不同症状程度的结果。用于对抑郁症、焦虑症、精神分裂症等心理疾病的辅助诊断。 | Ⅲ | 21-00 | 2020-2021年 |
| 认知功能障碍评估与治疗软件 | 软件获取患者的头颅磁共振图像数据以及神经心理评估数据作为输入数据，通过对输入数据的分析，得出患者认知功能的评估结果（阿尔兹海默病、轻度认知功能障碍、正常）。用于对患者认知功能进行评估，并可为阿尔兹海默病源性轻度认知功能障碍的患者提供动态自适应训练治疗方案。 | Ⅲ | 21-04 | ## 2023年第一批 |
| 胰岛素计算软件 | 软件从具备数据通讯功能的血糖仪中读取型糖尿病血糖控制不佳成人患者的血糖数据，结合录入的个人信息（包括年龄、身高、体重、C肽水平等），基于糖尿病指南/专家共识以及人工智能算法模型，得出使用胰岛素的时间和对应的胰岛素剂型。用于推荐胰岛素剂型和剂量调整，医生可参考推荐的胰岛素剂量调整用药方案。 | Ⅲ | 21-04 | ## 2023年第一批 |

表2 作为第二类医疗器械管理的分类界定结果汇总

| 名称 | 描述 | 分类 | 分类编码 | 发布年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血糖数据管理软件 | 软件产品。与血糖仪连接，用户上传血糖数据并查看报告。用于协助糖尿病患者及医护人员查看、分析和评估患者血糖数据，辅助专业医护人员对于糖尿病进行诊断和治疗。 | Ⅱ | 21-03 | 2018年 |
| 言语评价与训练软件 | 主要由评价模块和训练模块组成。软件产品。用户按照软件要求完成“朗读”、“书写”、“复述”等模块中的评价通路检查，根据通路检查结果，软件可做出失语症的分类诊断。医生根据分类诊断结果，从训练模块中选择对应的康复、治疗训练方案。用于失语症患者的分类诊断、辅助治疗和康复训练。 | Ⅱ | 21-06 | 2019年 第一批 |
| 心理康复训练软件 | 软件产品。在专业医护人员的指导下，配合虚拟现实设备使用，通过虚拟现实设备产生不同的场景，刺激患者的视觉、听觉及触觉达到大脑兴奋或抑制功能的平衡。用于强迫症以及特定恐惧心理恐高症的心理康复治疗。 | Ⅱ | 21-06 | 2019年 第一批 |
| 认知功能障碍治疗软件 | 软件产品。配合VR头盔使用，软件提供视觉、听觉刺激，并可模拟出训练场景。适用于轻度认知障碍的辅助治疗与康复训练。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第一批 |
| 虚拟现实视功能训练软件 | 软件产品。配合虚拟现实设备使用，在游戏场景中，软件可调弱视眼和对侧眼之间的模糊度、对比度和图像大小。预期用于识别斜视、评估双眼视觉功能、改善并抑制弱视以及聚焦聚散问题。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第一批 |
| 睡眠障碍辅助治疗软件 | 软件产品。配合虚拟现实设备使用，患者根据治疗方案观看治疗场景，收听音乐。预期用于原发性失眠症患者的辅助治疗。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第一批 |
| 运动康复训练软件 | 软件产品。由医生端、患者端组成。运动测试和运动处方基于已公开指南并结合我国人群情况制定。患者在视频指导下完成运动测试，软件根据测试结果生成推荐的运动处方并发送给医生，医生根据患者基础信息和运动测试结果，修改和/或确认软件推荐的运动处方。用于辅助临床医生指导患者进行康复训练，提高患者康复训练的效果。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第一批 |
| 睡眠监测数据处理软件 | 软件可在线采集或离线导入患者睡眠时的呼吸、心电、肌电、血氧、眼电等生理参数，并对生理参数进行计算、处理。用于对睡眠时生理参数的记录、显示、处理，辅助医生对睡眠相关疾病进行诊疗。不涉及人工智能技术、大数据技术等。 | Ⅱ | 21-03 | 2020年 第二批 |
| 虚拟现实视功能训练软件 | 配合虚拟现实设备使用，在游戏场景中，软件通过调弱视眼和对侧眼之间的模糊度、对比度和图像大小等方式调整对用户的视觉刺激，帮助平衡双眼间的视觉。用于对融像聚散能力、使用双眼能力以及立体视功能的训练。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第二批 |
| 视功能综合训练软件 | 软件对用户产生特定的视觉刺激，用户根据视觉刺激进行训练。用于9岁以上弱视患者的康复训练和治疗。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第二批 |
| 颈椎康复运动训练软件 | 配合虚拟现实设备使用，通过虚拟现实技术提示、引导患者进行颈椎部的康复训练，并可测量患者运动时的角度、活动度等运动数据。用于帮助患者进行颈椎康复训练以及辅助医生对患者康复训练状态的评估。 | Ⅱ | 21-06 | 2020年 第二批 |
| 注意力辅助测试软件 | 使用时，软件为受试者提供刺激干扰，受试者在干扰下做出测试反应，软件记录测试者测试时的按键反应次数数据、按键反应时间数据和按键反应顺序数据，计算并匹配注意力标准常规模型，并通过企业特有算法计算分析测试者注意力的专注度和自制力、运动控制的强弱。用于对儿童及青少年的注意力集中程度的测试，测试的结果可以辅助医生对自闭症、注意缺陷多动障碍、发育迟缓等疾病的临床诊断。 | Ⅱ | 21-06 | 2020-2021年 |
| 运动康复监护系统软件 | 软件通过协议读或蓝牙取患者运动康复过程中监护设备产生的患者生理参数数据（心电、血氧、血压），并对数据进行实时显示监测，当数据超出医生设定的阈值时，软件给出界面变红以及语音的警示。用于实时监控康复患者运动状态和监护数据（心电、血氧、血压），对从监护设备获取的数据进行集中实时显示和报警。 | Ⅱ | 21-03 | 2022年 |
| 儿童脊柱发育风险提示软件 | 软件通过摄像头采集儿童站立位背面、侧面及前屈姿态影像信息，利用自身算法测量儿童躯干偏斜角、双肩倾斜角、颈部前倾角，测量结果可用于脊柱发育异常的风险评估。用于测量儿童躯干偏斜角、双肩倾斜角、颈部前倾角，评估脊柱发育异常的风险。 | Ⅱ | 21-02 | 2023年第一批 |
| 患者多参数处理软件 | 软件通过蓝牙通信接收来自脉搏血氧仪、脉搏血氧传感器、无线体温传感器和电子血压计等医疗器械的血压、血样、脉率、体温和脉搏变异指数等生理参数数据，并对这些数据进行显示、趋势统计，当监测数据超出正常范围时，软件给出提示。用于对患者的血压、血样、脉率、体温和脉搏变异指数等生理参数的实时显示、趋势统计等处理，当监测数据超出正常范围时，软件可报警并给出提示。 | Ⅱ | 21-03 | 2023年第一批 |
| 动态心肺功能数据监测分析软件 | 软件通过便携式多参数健康检查仪、肺功能检测仪采集患者的心率、呼吸率、脉搏氧饱和度、心电图、无创血压、呼吸流速等生理参数，以及肺功能参数，对数据进行统计，并对心电数据进行时域分析和频域分析。辅助医护人员对患者进行运动心肺功能评估，不包括自动诊断功能。用于对患者的心电数据进行处理、分析。 | Ⅱ | 21-03 | 2023年第一批 |

表3 建议不作为医疗器械管理的分类界定结果汇总

| 名称 | 描述 | 分类 | 分类编码 | 发布年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药物库维护用软件 | 软件产品。与特定的输液泵/注射泵配套使用，在输液泵/注射泵工作前设置药物信息，并将药物信息传输到特定的输液泵/注射泵内。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2019年 第一批 |
| 结核病数据管理系统 | 软件产品。通过收集恒温扩增荧光检测仪的检测数据，用于结核病体外诊断数据的管理、查看、传输和贮存，不具备计算、分析、辅助诊断等功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2019年 第一批 |
| 虚拟现实脑功能训练系统 | 软件产品。由用户管理、训练中心和训练记录模块组成。本软件借助虚拟现实设备，提供游戏场景供用户使用。用于儿童及青少年等健康人群注意力、记忆力的训练。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2019年 第一批 |
| 视频推送软件 | 软件产品。提供康复训练教学视频，视频内容为真人康复训练演示内容。本产品仅作为视频推送的工具，提供康复训练的教学视频，无医疗功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2019年 第一批 |
| 微信服务号 | 软件产品。采用公开的通用函数作为算法，用户输入高敏肌钙蛋白检测值以及其他患者体征值，软件可计算出通用函数对应的计算结果。计算过程采用通用函数。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2019年 第一批 |
| 心理压力分析仪 | 主要由主机、心电导联线、指脉探头、台车和软件组成。设备可采集人体心电信号以及脉搏信号并将信号传输至主机，通过软件对心电、脉搏数据进行计算、处理，然后进行心率变异分析，并将心率变异分析结果与已输入的标准值比较，给出受试者心理压力等相关指标和与身体、精神压力相关的解释说明。用于在企业、学校和健身机构评估受试者的压力水平和自我调节能力。相关测量分析结果不用于疾病的诊断/筛查/治疗，不用于医疗目的。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 感知训练装置 | 主要由训练桌和配件组成。训练桌由底座支架、桌体、挡板、抽屉组成；配件由八个不同形状、大小的实木组成，也可以用日常生活用品替代。无源产品。训练过程中用挡板挡住患者视线，通过配件进行感知训练，即选择不同形状、大小的实木配件让患者判断，当感知错误时，推开挡板，通过视觉了解感知情况后再次将视觉屏蔽继续训练。患者主动训练，产品不具有不可替代性。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 临床指南应用程序 | 该软件接收来自其他检索软件的临床指南搜索查询，采用临床术语匹配的方式进行检索，并展示检索到的患者临床指南信息。该软件用于检索和展示临床指南，不用于辅助诊断、治疗。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 用药剂量匹配查找软件 | 软件产品。基于已公开的重组人促卵泡激素注射液给药方案，输入患者体重和抗穆勒氏管激素（AMH）的值，软件可根据输入信息在数据库匹配给药方案中相应患者体重及AMH值所对应的重组人促卵泡激素注射液的首次治疗周期的每日剂量。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 床旁即时检测设备用数据传输软件 | 软件产品。配合手持式血液/血气分析仪使用，用于将血液/血气分析仪的数据传输至数据管理软件。该软件仅用于将数据传输至数据管理软件，不具备数据处理功能，不用于辅助诊断/治疗，传输的数据不作为诊疗依据。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 床旁即时检测设备用数据管理软件 | 软件产品。在床旁即时检测设备用的数据传输软件，将手持式血液/血气分析仪的数据传输至本软件后，为医护人员提供管理和共享测试结果。该软件仅用于管理、共享数据，不具备数据处理功能，不用于辅助诊断/治疗，传输的数据不作为诊疗依据。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 运动健康APP | 软件产品。软件从外接设备中采集运动数据、体重、睡眠、压力、心率、血糖和血压数据，并将这些数据在软件中显示，供用户参考。软件对于血氧、心率、血糖、血压数据仅具有显示功能，无处理计算功能，且显示的数据不用于的诊断/治疗，无医用目的。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 数据管理解决方案 | 软件产品。配合肝功能剪切波量化超声诊断仪使用，软件可读取设备的图文报告，并对报告进行管理、查看、传输、贮存、编辑和打印。软件不具备数据、影像处理功能，仅用于查看、管理报告，查看的报告不作为临床诊断的参考，不用于诊断性阅读。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 尿糖宝小助手 | 由壳体（上盖、底座、固定架）、卡槽和摄像头模组（摄像头、电阻、LED灯、USB母座）组成。与尿液分析试纸条配合使用，通过对试纸图像进行采集，用于日常健康的监测。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第一批 |
| 中医体质辨识系统 | 软件基于公开的中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》标准，将标准中的问题电子化，用户使用该软件答题后可得出中医体质的分类。用于将已公开的标准电子化，代替手工计算标准中的中医体质分类与判定。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 中医体质辨识软件 | 软件运行在通用平板电脑上。通过摄像头采集用户舌苔影像，或用户通过平板电脑回答问卷，软件将采集的影像和用户的答卷发送至云端服务器，服务器完成分析后，给出用户的可能体质类型并将结果返回平板电脑。用于分析健康人群的体质类型，并根据分析结果指导饮食。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 数据管理软件 | ## 该软件连接输血检测实验室的检测设备或LIS后，从设备或LIS中采集样本信息、检测信息、仪器信息等后，对数据进行显示、统计、排序、传输等管理。软件无核心算法，不具备对医疗数据的计算、处理功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 血糖数据管理软件 | ## 软件产品。安装在移动设备，如智能手机上。该软件从胰岛素泵或其他软件中读取糖尿病患者的血糖数据，在智能手机上显示。用于对血糖数据的读取、显示、储存和检索。该软件无任何算法，不具备对血糖数据的计算处理，显示的数据不用于监测/诊断/治疗。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 病理程信息管理软件 | ## 在医院病理科使用。用于对病理科工作流程、病历资料及病理图像的查看、传输、显示和管理。不具备对医疗数据和影像计算、处理功能，不用于辅助诊疗。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 报告浏览软件 | ## 软件产品。安装在通用计算机平台上，通过网络连接访问视野分析仪。用于连接视野仪并查阅报告，不控制视野仪，不修改报告，也不对已采集图像和信息进行进一步的临床分析诊断，不具备对影像数据的处理功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 嗓音疾病矫治方案推送软件 | ## 软件产品。软件内置治疗方案（以指导视频形式呈现），治疗方案基于公开的疾病分类、临床经验等设计。医生根据患者的嗓音状况选择治疗方案，软件将医生选择的治疗方案推送给患者，患者根据治疗方案进行嗓音的康复训练。用于将嗓音类疾病治疗方案推送患者。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 临床注释生成软件 | ## 该产品与医院信息系统连接后，医生可根据已公开的指南、文献、临床经验等，通过软件的基本数字运算（加减乘除）或逻辑运算设立临床规则（如患者某种生理参数的限定值等），软件可根据医生设立的规则生成相应的临床注释（如某生理参数异常时的检查建议等）提示医护人员。用于在病人的病例报告或工作流程操作中生成并校对临床注释，提高医生诊疗的规范性和质量。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 疾病风险计算器 | ## 软件产品。软件将已发表文献中的疾病风险公式电子化，医生录入数据后，利用疾病风险公式获得计算结果。用于对医生的培训。计算的结果不作为疾病临床诊断或治疗决策的判别依据。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 睡眠治疗视频推送软件 | ## 软件内置视频形式的睡眠治疗方案以及失眠相关量表。用户填写量表以及自身的睡眠信息，医生根据患者填写的信息选择相应的视频方案供用户观看，患者根据视频方案调整自己的睡眠习惯、睡眠心态，并将睡眠信息反馈。医生可根据患者反馈的信息为其调整睡眠治疗方案并反馈给患者。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 孕产妇心身调理系统 | ## 软件产品。通过播放不同的声乐供孕妇听，促进孕产妇放松身心。用于帮助围产期孕产妇的心身调理。该产品仅具有播放音乐的功能，无医疗目的。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 健康自评价反馈系统 | ## 软件产品。用户通过系统试题进行答题，软件根据量表（本量表非临床用于判断心理疾病）给出用户的心理评分，并根据评分反应出用户的心理健康状况。软件无医疗目的，且给出心理评分所采用的量表不是判断心理疾病所用量表。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 数据智能采集终端 | ## 由主机、蓝牙模块和软件组成。产品通过蓝牙从血糖仪、血氧仪、血压计、电子听诊器、红外体温计、运动手环设备中采集用户的测量数据，将数据传输至主机进行管理储存。用于对血糖、血氧、血压、体温、听诊数据的采集、显示、储存和管理。该产品无数据计算处理功能，不用于辅助诊断或治疗。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020年 第二批 |
| 中医知识库匹配软件 | ## 软件产品。软件从电子病历中读取信息后，从软件内置的已公开的医学知识库中选择出相匹配的中医处方，显示给医生查看。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 临床指南展示软件 | ## 软件读取甲状腺血清指标检测值后，基于公开指南、文献、案例等临床信息进行检索、匹配，展示相关的患者临床指南。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 汉语语言发育用量表软件 | ## 软件将公开的儿童语言发育量表电子化后提供给患者进行答题，并统计答题结果。不具备辅助诊断等医疗器械功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 软件 | ## 软件基于临床权威指南及共识，提供营养不良相关量表供用户答题，根据用户答题结果与内置量表信息进行检索和匹配，给出检索结果。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 识查询匹配软件 | ## 软件将公开的《中医体质分类与判定表》中的题目电子化供用户回答，并统计结果，依据判定表的信息给出用户属于哪种中医体质类型。软件的功能为将公开量表电子化并统计答题结果。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 运动视频推送系统 | ## 软件产品。医生在软件内置的康复运动教学视频中选择相应的视频并推送给患者。软件仅用于辅助医生推送视频，无医疗器械功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 药数据记录统计软件 | ## 手机APP软件，患者通过软件记录用药时间，从而统计患者用药情况，建立患者用药日记。软件无核心算法，无计算分析功能，仅用于用药信息的记录和统计。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 神经康复功能评定用量表电子化软件 | ## 由计算机、打印机、麦克风和软件组成。该设备将公开的神经康复评定量表进行分类编程，通过不同评定量表供患者答题，并统计答题结果。产品实质是将量表电子化，本身不具有诊断和治疗作用。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 由病理质控与资料管理系统软件 | ## 在医院病理科使用。软件读取病理科的标本照片等信息，用于制作病历。，不作为诊断和治疗的参考，没有医疗影像和数据的计算、处理、分析等功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 心理量表电子化系统 | ## 软件将心理量表题目电子化后供心理疾病患者答题，软件可记录患者的答案以及答题时间，并基于量表统计、计算出答题的得分。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2020-2021年 |
| 分析仪远程桌面软件 | ## 软件主要用于共享医用分析仪器的运行画面（包括：运行状态、试剂耗材余量、维护界面、样本ID、病人编码、检测任务，以及以上任务运行不正常后的报警），便于管理。不用于对生理参数的监护、报警、处理、分析等医疗用途。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2023年第一批 |
| 运动检测软件 | ## 软件将患者在床位单元内的运动图像传递给护士站，用于辅助护士判断卧床患者在床位单元是否运动。不用于医疗用途。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2023年第一批 |
| 电生理信息管理系统 | ## 软件从电生理检查设备中读取患者的电生理检查报告，对报告进行格式重置、参数提取、报告合成等编辑性操作，并将编辑后的报告上传至服务器。软件也可统计设备的使用次数和工作量。软件仅具备对于报告的编辑性操作以及统计工作量的功能，无医疗器械功能。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2023年第一批 |
| 呼吸机工作状态显示软件 | ## 软件将呼吸机的波形、参数、运行状态等信息镜像显示，在软件中进行远程浏览，从而对闲置设备和在使用设备的动态信息进行跟踪，便于对呼吸机闲置资源进行高效合理化的分配使用，确保呼吸机的运维状态正常。 | 不作为医疗器械管理 | / | 2023年第一批 |

表4 建议不单独作为医疗器械管理的分类界定结果汇总

| 名称 | 描述 | 分类 | 分类编码 | 发布年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑血管功能检测软件组件 | 软件组件运行在特定的“脑血管功能检测仪”计算机系统上。基于患者的性别、年龄、身高、体重、收缩压、舒张压等数据，结合“脑血管功能检测仪”获取的颈总动脉血流速度数据及压力脉搏数据，计算出最大血流速度、最小血流速度、平均血流量、平均血流速度、外周阻力、特性阻抗、动态阻力、临界压、舒张压与临界压差值。该软件组件运行于特定器械的硬件系统上，并非运行于通用平台。 | 建议不单独作为医疗器械管理 | / | 2023年第一批 |