采 购 文 件

项目名称：海南省药品监督管理局2021年新能源汽车充电桩建设项目

海南省药品监督管理局

2021年8月

目     录

第一部分  采购邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

附：评标方法

第四部分 投 标 文 件 格 式

# 第一部分  采购邀请函

海南省药品监督管理局自行组织招标采购，欢迎各公司前来参加本次项目的投标，有关事项如下：

一、采购项目的名称、预算金额、项目基本概况介绍及时间要求

1.名称:海南省药品监督管理局2021年新能源汽车充电桩建设项目。

2.预算金额:17万元。

3.采购方式：比选或直购（如果唯一或不足3家供应商，则采用“直购”方式）。

4.项目基本概况介绍:

（1）办公大楼停车场120KW直流充电桩2台（双枪）。

（2）办公大楼地下车库7KW交流充电桩，壁挂式单桩6台。

（3）铺设电缆、桥架，安装充电桩及独立配电箱。

（4）相关设备3年免费质保期；免3年平台服务费；日常充电维护。

（5）本项目可现场踏勘。

二、投标人资格要求（投标人必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）

1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供企业2021年3月至今最近3个月纳税证明)。

3.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2021年 3月至今最近3个月社会保障缴费记录复印件）。

4.必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载企业信用报告和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖公章。）

6.本项目不接受联合投标。

7.必须通过报名参加投标。

8.具备电力工程安装施工资质。

三、获取采购文件时间及地点

1.报名及获取采购文件截止时间：2021年8月30日17:30前。

2.获取采购文件地址：此页面有附件，请自行下载。

四、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件截止时间：2021年9月6日17:30前。

2.递交投标文件方式：派专人直接送达省药品监督管理局一楼车队办公室或中国邮政EMS寄达（海口市南海大道53号省药监局一楼车队办公室）。

3.开标时间：提前2天通知。

4.开标地点：海口市南海大道53号省药监局办公大楼11楼会议室。

五、采购人名称、地址、采购人单位联系人及联系方式

采购人名称：海南省药品监督管理局

采购人地址：海口市南海大道53号

采购单位联系人：王光伟

采购单位联系电话： 0898-66832909

海南省药品监督管理局

2021年8月24日

# 第二部分 投标人须知

一、采购文件

### 采购文件的组成

采购文件由四部分组成，包括：

第一部分  采购邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

附：评标方法

第四部分  投标文件格式

二、投标文件

### 投标文件的组成

1.投标文件应按采购文件第四部分“投标文件格式”要求响应。

2.若投标人未按采购文件格式的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

### 应邀报价

1.本次采购报价包括全部货物、服务的价格，有必要的保险费用及税费等其他有关的所有费用。

2.采购人不接受任何有选择的报价。

### 投标文件的数量

投标文件一式柒份。其中正本壹份，副本陆份。

三、投标文件的递交

### 投标文件的密封

投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的封袋密封，封口处应加盖骑缝章。

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人：海南省药品监督管理局 投标文件（正本） 项目名称： 文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人：海南省药品监督管理局 投标文件（副本） 项目名称： 文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日封（公章）——

四、开标及评标

### 开标

l.采购人按采购文件第一部分规定的时间和地点开标，如有变化另行通知。

2.投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人对投标文件的处理不承担责任。

3.开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封评标，

4.若投标文件未密封，采购人将拒绝接收该投标人的投标文件。

### 评标委员会

海南省药品监督管理局7名代表组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

### 对投标文件的资格性审查和符合性审查

1.资格性审查的内容包括：投标人资格是否符合采购文件规定的条件。

2.符合性审查的内容包括：投标文件内容是否齐全。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

# 第三部分   用户需求书

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省药品监督管理局2021年新能源汽车充电桩建设项目 | 1项 | 一、项目基本概况介绍 2021年新能源汽车充电桩建设项目 二、服务内容及要求 1.办公大楼停车场120KW直流充电桩2台（双枪）。 2.办公大楼地下车库7KW交流充电桩6台。 3.铺设电缆、桥架，安装充电桩及独立配电箱。 4.相关设备3年免费质保期；免3年平台服务费；日常充电维护。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15个工作日内 二、使用服务时间：2021年 月 日-2024年 月 日。 三、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括：单项服务内容的报价。 2.本项目实行费用包干制，如提供服务过程中产生额外费用，由中标人自行负责。 3.付款方式：签订合同之日起，中标方提供的有效发票后，按工程进度支付项目费用。 4.中标方不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供本项目相关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 5.本项目不接受转包和分包。 |

## 评 标 方 法

（一）评审规则

评标办法采用综合评分法。

评审小组根据资格性审查表（附表1）对投标文件的资格性进行审查，根据符合性审查表（附表2）对投标文件的符合性进行审查。只有资格性审查和符合性审查都通过的前提下，评审小组根据综合评分表（附表3）进行评审，综合得分最高的投标人为中标人。

如果评审时出现两个投标单位分数相同的情况，项目采购评审小组可根据投标单位服务能力的细微差别(如曾服务过的厅级单位在党委或政府序列排名先后或重要性)来确定供应商。

（二）评审表格

附表1

资 格 性 审 查 表

| 序号 | 资格审查评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人是否具有独立承担民事责任的能力。（在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体户：提供工商主管部门颁发的个体营业执照） |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供企业2021年3月至今最近3个月纳税证明)； |  |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2021年3月至今最近3个月社会保障缴费记录复印件）； |  |  |  |
| 4 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载企业信用报告和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章。） |  |  |  |
| 5 | 具备电力工程安装施工资质 |  |  |  |
| 6 | 结论 |  |  |  |

评委：                           日期：

1、表中只须填写“√/符合”或“×/不符合”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

附表2

符 合 性 审 查 表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件格式要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
|  |  | 是否按要求提供资格证明文件、法人授权书、报价文件 |  |  |  |
| 2 | 投标价 | 投标价是否唯一；是否未超出预算 |  |  |  |
| 3 | 需求响应情况 | 是否完全响应采购方服务内容和要求 |  |  |  |
| 4 |  | 结论 |  |  |  |

评委：                             日期

1、表中只须填写“√/符合”或“×/不符合”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

附表3

综 合 评 分 表

| 序号 | 评分因素 | 权重 系数 | 权重分数 | 分项分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价(A) | 0.3 | 30 | 30 | 报价标准按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）x100%x30(注：投标报价超过采购预算的，该项不得分) |  |
| 2 | 服务能力(B) | 0.35 | 35 | 10 | 投标人提供2019年至今本省行政事业单位充电桩建设项目经验，每个合同或协议得2分，最多得10分 (提供相关合同或协议复印件加盖公章。) |  |
|  |  |  |  | 10 | 根据售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时服务措施等进行综合评比。 优：售后服务方案科学完整，售后服务承诺优于采购要求，可操作性强。得10分 良：售后服务方案比较完整，售后服务承诺满足采购要求，可操作性较好。得7分 中：售后服务方案基本完整，售后服务承诺基本满足采购要求，可操作性一般。得3分 差：无提供售后服务方案或售后服务承诺。得0分 |  |
|  |  |  |  | 10 | 横向对比、综合评价运营管理及充电智能监控平台的服务性能，包含平台及网络的安全稳定性等，提供相关佐证资料。 优：服务性能及安全稳定性优异，得10分。 良：服务性能及安全稳定性良好，得7分。 中：服务性能及安全稳定性一般，得3分。 差：不能提供佐证资料，得0分。 |  |
|  |  |  |  | 5 | 拟投入本项目人员中，具有电气工程及自动化、计算机软件技术应用、电子信息工程等电气电子类专业技术等资质，具有以上证书其中之一的，每人得1分，最高得5分。 需提供相应的专业技术资质证书，投标人为项目人员缴纳的近6个月社保证明文件。 |  |
| 3 | 技术能力(C) | 0.35 | 35 | 10 | 投标人具有国家认可的认证机构颁发并在有效期内的体系认证每个得2.5分，最高10分。（须提供以上有效证书复印件加盖公章，认证范围须包含节能系统、新能源领域类或汽车充电领域类） |  |
|  |  |  |  | 10 | 投标人具有软件平台自主知识产权，能够提供投标人自有国家相关部门颁发的电动汽车充电平台相关软件著作权登记证书，每个证书得2分，最多10分。需提供证书证明。 |  |
|  |  |  |  | 10 | 投标人具有汽车充电系统及设备的研发、生产、安装、电力施工、销售、售后维修、平台运行能力。具有1-3项能力得3分，具备4-5项能力得5分，具备6-7项能力得10分。（须提供相关证书复印件加盖公章） |  |
|  |  |  |  | 5 | 投标人具有有效的政府主管部门颁发的“高新技术企业”认定得5分，否则不得分。提供相关资质证书。 |  |
| 4 | 总得分（Z） | Z=A+B+C |  |

评委：                         日期：

附表3-1

项目团队主要人员情况表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的项目 | 担任职务 | 主要工作 |

# 第四部分 投 标 文 件 格 式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、资格证明文件

二、法人授权委托书（法人代表、授权代表身份证）

三、投标人概况

四、采购需求响应情况

五、投标人报价文件

六、同类项目业绩

七、其它证明材料

为了便于评审小组对投标文件内容的审核，投标人可根据采购文件审查表、综合评分表编写对应内容页码索引表。

注：以上材料均需要加盖公章。

## 一、资格证明文件

1.“投标人资格要求”中的证明文件和其它需要的相关文件(投标文件中凡涉及提供合同、资质证书或认证等证明材料的，需提供复印件加盖应邀单位公章，原件备查，否则将视为无效应邀)。

### 二、法人授权委托书(法人参加应邀时，只须提供法人身份证复印件加盖公章，原件备查)

法人授权委托书

致 海南省药品监督管理局：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加海南省药品监督管理局2021年新能源汽车充电桩建设项目采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署应邀书和投标文件，向评标委员会及采购人澄清、解释投标文件中的疑问，签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签章）

年     月     日

### 三、投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人业务能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

### 四、采购需求响应情况

投标人对采购文件的服务内容和要求进行响应，响应情况分为“完全响应”、“部分响应”和“不响应”。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省药品监督管理局2021年新能源汽车充电桩建设项目 | 1项 | 一、项目基本概况介绍 2021年新能源汽车充电桩建设项目 二、服务内容及要求 1.办公大楼停车场120KW直流充电桩2台（双枪）。 2.办公大楼地下车库7KW交流充电桩6台。 3.铺设电缆、桥架，安装充电桩及独立配电箱。 4.相关设备3年免费质保期；免3年平台服务费；日常充电维护。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15个工作日内 二、使用服务时间：2021年 月 日-2024年 月 日。 三、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）单项服务内容的报价。 2.本项目实行费用包干制，如提供服务过程中产生额外费用，由中标人自行负责。 3.付款方式：签订合同之日起，中标方提供的有效发票后，按工程进度支付项目费用。 4.中标方不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供本项目相关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。 5.本项目不接受转包和分包。 |

### 五、投标人报价文件

报价必须唯一且包含所有服务内容。

### 六、同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 采购单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同。

七、其它证明材料