海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区药械不良反应/事件监测工作指南

海南省药品监督管理局

前  言

为规范先行区药品不良反应和医疗器械不良事件（以下简称药械不良反应/事件）监测工作，指导先行区药械不良反应/事件监测工作，根据《药品管理法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规规定制定本指南。

目  录

一、应履行的责任和义务…………………………………………3

二、机构设置及人员配备要求……………………………………5

三、主要监测制度和程序…………………………………………6

四、主要工作要求…………………………………………………7

五、有关说明………………………………………………………17

一、医疗机构和受托经营企业应履行的责任和义务

（一）医疗机构应履行的责任和义务

1. 建立并执行本医疗机构药械不良反应/事件监测管理制度，主动发现、收集、分析、报告和控制所使用的药品、医疗器械发生的所有不良反应/事件；

2. 指定机构并配备专职人员负责本医疗机构药械不良反应/事件监测工作，并向临床医师反馈信息；

3. 在本单位组织宣贯、培训药械不良反应/事件监测相关法规和技术指南；

4. 按照《药品不良反应报告和监测管理办法》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法律法规要求的时限及时上报药械不良反应/事件，积极主动配合监管部门、药品上市许可持有人（以下简称药品持有人）、医疗器械注册人/备案人（以下简称器械注册人/备案人）、经营企业对药械不良反应/事件的处理；

5. 对临床急需进口药械实施主动监测。保存相关的临床诊疗病历及数据，对每一例使用到临床急需进口药械的病例主动进行跟踪观察，开展患者随访、临床使用效果评价、不良反应/事件监测等工作，每季度将有关情况书面报告海南省卫生健康主管部门、海南省药品监督管理部门，抄送海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局（以下简称乐城医药监管局）、海南省药物警戒中心；

6. 制定安全防范措施和风险控制计划，具有使用临床急需进口药械可能发生严重不良反应/事件的应急预案和处置能力。当发生严重不良反应/事件等紧急情况时，应立即启动应急预案，采取防范控制措施，及时处置；

7. 应随时关注临床急需进口药械在境外使用情况，如发现重大安全性风险，应立即停止使用，并报告海南省卫生健康主管部门、海南省药品监督管理部门、乐城医药监管局、海南省药物警戒中心，且应对用药用械患者及时启动替代治疗方案。

（二）受托经营企业应履行的责任和义务

1. 建立并执行药械不良反应/事件监测管理制度；

2. 指定机构并配备专（兼）职人员负责单位药械不良反应/事件监测工作；

3. 在本单位内组织宣贯、培训药械不良反应/事件监测相关法规和技术指南；

4. 发现药械不良反应/事件，按照《药品不良反应报告和监测管理办法》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法律法规要求的时限及时上报药械不良反应/事件，同时报告医疗机构，积极主动配合监管部门、药品持有人、器械注册人/备案人、医疗机构对干预“事件”的处理，其中临床急需进口药械不良反应/事件应及时向医疗机构报告；

5. 制定安全防范措施和风险控制计划，具有使用临床急需进口药械可能发生严重不良反应/事件的应急预案和处置能力。当发生严重不良反应/事件等紧急情况时，应立即启动应急预案，采取防范控制措施，及时处置;

6. 应关注临床急需进口药械在境外使用的情况，如发现或获知境外修订临床急需进口药械说明书、发布安全风险预警、发生重大安全事件或者停用等影响临床急需进口药械使用安全情况的，受托经营企业应当及时告知医疗机构。

二、机构设置及人员配备要求

（一）医疗机构药械监测机构设置及人员配备要求

1. 成立药械不良反应/事件监测工作领导小组，组长由医疗机构内负责医疗安全的院领导担任；

2. 配备专职的药品不良反应和医疗器械不良事件监测人员；

3. 各专科/中心至少指定1名人员负责本专科/中心的药械不良反应/事件监测工作;

4. 监测员应当具有较强的责任心和使命感，熟悉药械不良反应/事件监测相关法规，具有药学、医学工程等相关专业背景，熟悉产品的相关信息，具有较强的沟通和协调能力，能够正确履行药械不良反应/事件监测职责。

（二）受托经营企业药械监测机构设置及人员配备要求

1. 成立药械不良反应/事件监测工作领导小组，组长由企业负责人担任；

2. 配备专（兼）职的药品不良反应和医疗器械不良事件监测人员；

3. 监测员应当具有较强的责任心和使命感，熟悉药械不良反应/事件监测相关法规，具有药学、医学工程等相关专业背景，熟悉产品的相关信息，具有较强的沟通和协调能力，能够正确履行药械不良反应/事件监测职责。

三、主要监测制度和程序

（一）医疗机构应建立的制度和程序

1. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作职责，包括各部门和各级人员职责；

2. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测法规宣贯、培训制度；

3. 药品不良反应和医疗器械不良事件的发现、收集、调查、分析、评价、报告和控制工作程序；

4. 药品不良反应和医疗器械不良事件死亡病例调查跟踪程序；

5. 突发、群发药品和医疗器械不良反应/事件的应急处理程序或预案；

6. 临床急需进口药品不良反应和医疗器械不良事件检索工作程序；

7. 临床急需进口药品和医疗器械随访工作程序；

8. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测记录、档案管理制度；

9. 临床急需进口药品和医疗器械追溯管理制度；

10. 其他相关制度。

（二）受托经营企业应建立的制度和程序

1. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作职责，包括各部门和各级人员职责；

2. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测法规宣贯、培训制度；

3. 药品不良反应和医疗器械不良事件的发现、收集、调查、分析、评价、报告和控制工作程序；

4. 突发、群发药品和医疗器械不良反应/事件的应急处理程序或预案；

5. 药品不良反应和医疗器械不良事件监测记录、档案管理制度；

6. 临床急需进口药品和医疗器械追溯管理制度；

7. 其他相关制度。

四、主要工作要求

（一）注册用户

医疗机构、受托经营企业应注册成为国家药品不良反应监测系统（包括：药品不良反应报告和管理、医疗器械不良事件报告与管理）用户，保证系统正常运行，通过系统上报药械不良反应/事件报告。

使用临床急需进口药械的医疗机构应注册成为特许药械追溯管理平台用户，通过特许药械追溯管理平台上报临床急需进口药械的主动监测信息和不良反应/事件报告。

（二）网络要求

医疗机构、受托经营企业应保障药械不良反应/事件监测网络能正常登录外网，及时将收集到的可疑药械不良反应/事件报告表进行网络直报。

（三）监测和报告

1. 药品不良反应监测和报告

（1）药品不良反应的发现与收集

医疗机构涉药相关医护人员应接受过本单位和（或）其他相关单位组织的药品不良反应监测法规的相关培训，具有药品不良反应监测意识，了解药品的说明书，发现或者知悉药品不良反应能够完整地予以记录、分析、控制，并及时告知本科室监测员。

医疗机构科室监测员获知发生的药品不良反应后应按有关规定向单位监测部门报告，单位监测部门的监测员负责对本单位内发生的所有药品不良反应进行收集汇总，并按规定如实记录有关情况，填写《药品不良反应/事件报告表》。

受托经营企业相关监测人员应接受过本单位和（或）其他相关单位组织的药品不良反应监测法规的相关培训，具有药品不良反应监测意识，获知发生的药品不良反应后应按规定如实记录有关情况，填写《药品不良反应/事件报告表》。

（2）药品不良反应的分析与确认

医疗机构监测部门的监测员应按有关工作程序组织核实药品不良反应发生的过程，了解患者相关信息，用药情况、不良反应发生过程等，如：患者情况（姓名、性别、年龄、体重、民族、原患疾病、既往疾病史、既往药品不良反应史、家族药品不良反应史、吸烟史、饮酒史、妊娠期、过敏史、以及其他可能导致不良反应发生的重要信息等）、用药情况（怀疑及并用药品通用名称、商品名称、生产企业、批准文号、规格、生产批号、有效期、用药起止时间、用法用量、用药原因等）、不良反应发生情况（患者症状体征、相关检查指标、出现不良反应的时间、采取救治措施的时间、患者转归的时间、不良事件后果、救治措施、转归情况等）。必要时与医生或药剂科药学人员共同研究分析药品不良反应发生的原因，如有需要还应向监管部门报告后，组织单位内或单位外有关专家进行分析讨论。

医疗机构、受托经营企业对药品不良反应及其他与用药有关的有害反应按《药品管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》有关规定处理；对能够基本确认为医疗事故的应报单位有关部门按相关规定处理。

（3）药品不良反应报告范围

患者使用药品发生与用药目的无关的有害反应，如无法排除反应与药品存在相关性的，医疗机构、受托经营企业均应按照“可疑即报”的原则报告。报告范围包括药品在正常用法用量下出现的不良反应，也包括在超说明书用药情况下发生的有害反应，如超适应症用药、超剂量用药、禁忌症用药等，以及怀疑因药品质量问题引起的有害反应等。

（4）报告原则和基本要求

报告药品不良反应当遵循“可疑即报”的原则，报告内容应当真实、完整、准确。

（5）药品不良反应报告时限

医疗机构、受托经营企业发现或者知悉应报告的药品不良反应后，应填写《药品不良反应/事件报告表》，通过国家药品不良反应监测系统在线报告。其中新的、严重的药品不良反应应当在15日内报告，死亡病例须立即报告；其他药品不良反应应当在30日内报告。有随访信息的，应当及时报告。

2. 医疗器械不良事件监测和报告

（1）医疗器械不良事件的发现与收集

医疗机构涉械相关医护人员应接受过本单位和（或）其他相关单位组织的医疗器械不良事件监测法规的相关培训，具有医疗器械不良事件监测意识，了解医疗器械产品的使用常识，发现或者知悉医疗器械不良事件能够完整地予以记录、分析、控制，并及时告知本科室监测员。

医疗机构科室监测员获知发生的医疗器械不良事件后应按有关要求向单位监测部门报告，单位监测部门的监测员负责对本单位内发生的所有医疗器械不良事件进行收集汇总，并按规定记录有关情况，填写《使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告表》。

受托经营企业监测人员应接受过本单位和（或）其他相关单位组织的医疗器械不良事件监测法规的相关培训，具有医疗器械不良事件监测意识，获知发生的医疗器械不良事件后应按规定记录有关情况，并填写《使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告表》。

（2）医疗器械不良事件的分析与确认

医疗机构监测部门的监测员应按有关工作程序组织核实医疗器械不良事件发生的过程，了解医疗器械使用状况、病人相关信息等，如：患者情况（原患疾病、相关体征及各种检查数据、治疗情况、不良事件后果、出现不良事件的时间、救治措施、转归情况等）、使用情况（目的、使用依据、是否合并用药（械）、使用人员的操作过程、相同或同批次产品的其他使用者的情况、安装储存环境、维护和保养情况、使用期限）等。必要时与医护人员或医疗器械使用人员及科室监测员共同研究分析“事件”发生的原因。如有需要还应向监管部门报告后，组织单位内或单位外有关专家进行分析讨论。

医疗机构、受托经营企业对属医疗器械不良事件（含可疑医疗器械不良事件）的应按《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》有关规定处理；对属医疗事故或者医疗器械质量问题的，应当按照相关法规的要求另行处理。

（3）医疗器械不良事件报告范围

医疗机构、受托经营企业应当报告涉及其经营、使用的医疗器械所发生的导致或者可能导致严重伤害或死亡的医疗器械不良事件。

创新医疗器械在首个注册周期内，应当报告该产品的所有医疗器械不良事件。

（4）报告原则和基本要求

报告医疗器械不良事件应当遵循可疑即报的原则，报告内容应当真实、完整、准确。

（5）医疗器械不良事件报告时限

医疗机构、受托经营企业发现或者知悉应报告的医疗器械不良事件后，应填写《使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告表》，通过国家药品不良反应监测系统在线报告，及时告知器械注册人/备案人。其中，导致死亡的事件于发现或者知悉之日起7日内，导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的事件于发现或者知悉之日起20日内报告。

3. 临床急需进口的药械不良反应/事件监测和报告

（1）临床急需进口药械不良反应/事件监测管理要求

医疗机构对所使用的临床急需进口药械必须实施主动监测。将每一例使用的药品、医疗器械的病例纳入监测范围内，主动收集每一病例的药械不良反应/事件报告信息，建立随访制度、随访要求，并通过特许药械追溯管理平台进行上报。受托经营企业发现或获知临床急需进口药械不良反应/事件应报告给相应的医疗机构。

（2）随访要求

医疗机构应根据临床急需进口药械的性质,参照相关法律法规要求对每一位使用临床急需进口药械的患者设计随访问卷，每个专业科室/中心根据专业的不同设计不同的随访问卷，问卷内容必须包含随访时间和随访频率，并做好随访记录。用于真实世界临床研究的或其他有明确规定研究的，按相关规定的次数和时限的要求进行随访；没有明确规定的或用于相关研究的，对每个患者的随访至少4次（含）以上，随访时间一般为用（或停用）药/械后的第1、2、6、12个月，也可根据实际需要相应调整随访时间，但一年的随访次数不能少于4次。具体随访要求见填表说明。

（3）可追溯管理

医疗机构在特许药械追溯管理平台中登记患者使用临床急需进口药械后是否发生不良反应/事件（包括随访结果），作为整个药械使用监管闭合的最后一环。

（4）临床急需进口药械不良反应/事件报告范围

医疗机构应当报告所有临床急需进口药械不良反应/事件。

（5）报告原则和基本要求、时限、发现、收集、分析与确认

医疗机构临床急需进口药械死亡不良反应/事件应于2小时内报告，其余药械不良反应/事件的报告原则和基本要求、时限、发现、收集、分析与确认，同国内已上市药械不良反应/事件。

（6）医疗机构医务人员应保持与临床急需进口药品带药离院患者的联系，做好患者随访工作，如有发现临床急需进口药品不良反应/事件，应按规定做好上报工作。

带药离院的随访要求：长期服药者，服药期间每个月至少随访1次，停药后的随访要求同前。

（7）鼓励医疗机构、受托经营企业、临床急需进口药品持有人、器械注册人/备案人之间共享药械不良反应/事件信息。

4.突发、群发药械不良事件

（1）突发、群发药械不良事件报告

医疗机构获知特别重大及重大药品、医疗器械安全突发群发不良事件,应在获知相关信息后30分钟内电话报告、1小时内书面上报;较大级别药品、医疗器械安全突发群发不良事件应在获知相关信息后1小时30分钟内书面上报;其他药品、医疗器械安全突发群发不良事件可能涉及药品、医疗器械安全的,应在获知相关信息后3小时内书面上报（具体分级详见附件9）。报告海南省药品监督管理部门、海南省卫生健康主管部门、乐城医药监管局、海南省药物警戒中心；同时填写《药品群体不良事件基本信息表》《群体医疗器械不良事件报告表》；对每一病例，均应于24小时内填写并报送《药品不良反应/事件报告表》和《使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告表》，如涉及的产品属于临床急需进口药械，则需报送《临床急需进口药品不良反应/事件报告表》和《临床急需进口医疗器械不良事件报告表》

（2）突发、群发药械不良事件救治与调查

医疗机构发现突发、群发药械不良事件后应当积极救治患者，迅速开展临床调查，分析事件发生的原因，必要时可采取暂停使用等紧急措施。

医疗机构、受托经营企业应当配合海南省药品监督管理部门、海南省卫生健康主管部门、乐城医药监管局、海南省药物警戒中心对突发、群发药械不良事件的调查，提供调查所需的资料，并按照海南省药品监督管理局《关于印发药品安全突发事件应急管理办法的通知》（琼药监综〔2020〕12号）和《关于印发博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品、医疗器械重大风险通报和召回制度的通知》（琼药监注产〔2021〕266号）要求及时响应。

（四）药械不良反应/事件的控制

1. 死亡病例报告医疗机构发现或者知悉疑似使用可疑药品或医疗器械导致患者死亡的事件后，应在第一时间收集、保存好怀疑药品和医疗器械包装、说明书，死亡病例原始病历（如转院包括转入医院病历，必要时复印病例，以备发生纠纷时病例被封存而无法获得）、专家会会议纪要、尸检报告、药品检验报告、医疗器械检验报告的复印件等，并积极配合海南省药品监督管理部门、海南省卫生健康主管部门、乐城医药监管局、海南省药物警戒中心进行调查。

2. 突发、群发药械不良事件

医疗机构发现或知悉突发、群发药械不良事件后，应及时分析不良事件发生的可能原因，详细记录有关监测情况，收集保存怀疑药品和医疗器械包装、说明书，及每一例病例的药械使用记录，专家会会议纪要、药品检验报告、医疗器械检验报告的复印件等，适时反馈有关药品持有人、器械注册人/备案人。对报告事件，医疗机构还应当积极配合药品持有人、器械注册人/备案人、监管部门对报告事件的调查，提供相关资料并根据事件的严重性和重复发生的可能性，采取必要的控制措施（如：暂停使用、封存“样品”和记录等）。

医疗机构和受托经营企业在获知行政监管部门、药品持有人、器械注册人/备案人针对严重药械不良事件采取的控制措施后，应及时积极配合。

（五）档案管理及年度监测工作总结

1. 档案管理

医疗机构和受托经营企业应建立监测档案，保存药械不良反应/事件监测记录。记录应当保存至药品、医疗器械标明的使用期后2年，但记录保存期限应当不少于5年，植入性医疗器械的监测记录应当永久保存。记录包括：《药品不良反应/事件报告表》《使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告表》等各种报告表，药械不良反应/事件发现、收集、报告和控制过程中的有关文件记录等。

2. 年度监测工作总结

医疗机构每季度应对使用到临床急需进口药械的临床使用效果评价、不良事件监测等工作情况进行总结，并通过书面报告海南省卫生健康主管部门、海南省药品监督管理部门，抄送乐城医药监管局、海南省药物警戒中心；每年1月底之前对上一年度的临床急需进口药械临床使用效果评价，不良事件监测工作进行总结，保存备查。

（六）其他

1. 医疗机构应充分利用现代化智能搜索的信息化优势开展药械不良反应/事件监测工作，实现主动监测，避免遗报、漏报现象发生。

2. 医疗机构、受托经营企业、监管部门和监测机构应当关注临床急需进口药品医疗器械在境外使用的情况，建立信息共享机制，确保及时通报信息。

3. 其他相关监测工作要求按照《药品不良反应报告和监测管理报告》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》执行。

医疗机构如有漏报或隐瞒等不按规定报告药械不良反应/事件行为的，海南省卫生健康主管部门、海南省药品监督管理部门、乐城医药监管局根据相关法律法规给予相应处罚。

五、有关说明

（一）为方便于本指南相关各方对有关名词理解的一致性，特对如下名词做解释说明：

1. 药品不良反应（Adverse Drug Reaction，缩写ADR）

（1）药品不良反应，是指合格的药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

（2）严重药品不良反应，是指因使用药品引起以下损害情形之一的反应：

①导致死亡；

②危及生命；

③致癌、致畸、致出生缺陷；

④导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤；

⑤导致住院或者住院时间延长；

⑥导致其他重要医学事件，如不进行治疗可能出现上述所列情况的。

（3）新的药品不良反应，是指药品说明书中未载明的不良反应。说明书中已有描述，但不良反应发生的性质、程度、后果或者频率与说明书描述不一致或者更严重的，按照新的药品不良反应处理。

（4）药品群体不良事件，是指同一药品在使用过程中，在相对集中的时间、区域内，对一定数量人群的身体健康或生命安全造成损害或者威胁，需要予以紧急处置的事件。

（5）同一药品，指同一生产企业生产的同一药品名称、同一剂型、同一规格的药品。

（6）药品不良事件(Adverse Drug Event，ADE)

根据人用药品注册技术要求协调委员会相关技术指导原则（ICH E2D），药品不良事件是指患者使用药品出现的任何不利的医学事件，且不一定与此治疗存在因果关系。不良事件可以是与使用药品有时间关联的、任何不利的且与用药目的无关的体征（如异常实验室结果）、症状或疾病，无论其是否与该药品有因果关系。

2. 医疗器械不良事件（Medical Device Adverse Event，缩写MDAE）

（1）医疗器械不良事件，是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。

（2）医疗器械不良事件监测，是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。

（3）严重伤害，是指有下列情况之一者：

①危及生命；

②导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤；

③必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。

（4）群体医疗器械不良事件，是指同一医疗器械在使用过程中，在相对集中的时间、区域内发生，对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁的事件。

（5）医疗器械不良事件与质量事故、医疗事故的区别

①医疗器械不良事件主要是由于产品的固有风险、医疗器械功能故障或损坏、标签或产品使用说明书存在错误或缺陷等原因造成的。

②医疗器械质量事故主要是指其质量不符合注册产品标准等规定造成的事故。

③医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。

3. 药品安全突发事件

药品安全突发事件，是指对社会公众生命健康造成或可能造成严重损害，需要采取应急处置措施予以应对的药品群体不良事件、药品质量事件以及其他严重影响公众生命健康的药品安全突发事件。

（二）药械不良反应/事件报告的内容和统计资料是加强药械监督管理，指导开展药械再评价工作和合理用药用械的依据，不作为医疗纠纷、医疗诉讼和处理药械质量事故的依据。

（三）本指南由海南省药品监督管理局负责解释。

附件：1. 药品不良反应/事件报告表

2. 临床急需进口药品不良反应/事件报告表

3. 先行区临床急需进口药品主动监测表

4. 药品群体不良事件基本信息表

5. 使用单位、经营企业医疗器械不良事件报告

6. 临床急需进口医疗器械不良事件报告表

7. 先行区临床急需进口医疗器械主动监测表

8. 群体医疗器械不良事件报告表

9. 药品安全突发事件分级标准