《脉搏血氧仪校准规范》（征求意见稿）编制说明

一、项目背景

脉搏血氧仪是用来测量人体内动脉血氧饱和度的一种光电测量仪器，通过光信号与组织的相互作用，利用脉动血流可导致组织光学特性依赖于时间的变化，来估算动脉血功能氧饱和度（SpO2）的医用电气设备，主要由电子元件、显示单元、操作界面和血氧探头组成。

氧是维持人体生命活动的关键物质，而血氧饱和度则是反应机体供氧状态的重要指标，其在临床检测中的应用日趋普遍。目前，脉搏血氧仪被广泛用来评价血氧饱和度的状态，通过估算动脉血氧饱和度和脉率对患者进行监护管理，以便及时有效地预防和减少缺氧所导致的意外。血氧饱和度参数的准确性，一致性与病人生命安全，健康息息相关。因此，做好脉搏血氧仪的计量检测具有重大的意义。

同时，在2020年出现重大全球疫情之后，脉搏血氧仪也频繁地出现在家庭的常备医疗设备清单中，用于亚健康人群的日常健康监测。

起草和编写《脉搏血氧仪地方校准规范》，可填补本省在该项目的空白，可以在本省范围内为广大医疗机构和个人家庭提供进一步的贴心服务，达到海南自由贸易港与时俱进的技术和服务和监管上的三大社会效益。

国内目前包括黑龙江、北京、贵州、天津、山西、上海等各省市都已经制定了关于脉搏血氧仪的地方校准规范，国内市场与技术已经比较成熟，我省制定脉搏血氧仪地方校准规范后，可立即供给市场的技术需要。

二、任务来源

根据海南省市场监督管理局所发布《关于2024年度海南省地方计量技术规范制修订立项计划的公示》的要求，由海南省检验检测研究院负责《脉搏血氧仪校准规范》的编制工作。

归口单位为海南省计量技术委员会。

三、规范编制的主要依据及原则

（一）依据

（1）JJF1001—2011《通用计量术语及定义》

（2）JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》

（3）JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》

（4）JJG1163—2019《多参数监护仪检定规程》

（5）JJF 1542-2015 血氧饱和度模拟仪校准规范

（6） YY0784-2010/ISO9919:2005  医用电气设备.医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求

- （二）原则

- 1、架构

- 架构结构根据封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、 概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录（测量不确定度、校准原始记录、校准证书）等几个部分制定《脉搏血氧仪校准规范》。

- 2、术语与计量单位的选择

- 术语和计量单位的选择遵照 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。

- 3、计量特性确定原则

根据脉搏血氧仪校准规范的类型及特点，确定脉搏血氧仪校准规范的计量特性；

计量特性确定过程中也参照了现行有效的JJG1163—2019《多参数监护仪检定规程》、JJF 1542-2015 血氧饱和度模拟仪校准规范、YY0784-2010/ISO9919:2005  医用电气设备.医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求等技术规范。

四、编制规范的起草过程

2024年1月组建编制起草小组,编写分工及进度计划。

2024年2月-2024年3月前往各相关医疗机构进行前期调研。

- 2024年4月，根据初步校准方案，针对不同类型脉搏血氧仪，对主要校准项目进行了现场实验和数据处理分析，以确定最佳校准方案，比如校准血氧饱和度示值重复性、脉率示值误差方法的确定。

2024年5月上旬，开始编制初稿,并对技术方案的经济性、实用性、可行性进行分析与论证,并形成初稿。

2024年5月下旬，前往江苏省计量科学研究院进行考察交流，并进行相关试验。结合市面上主要品牌型号的脉搏血氧仪的技术特点，初步确定了脉搏血氧仪血氧饱和度测量范围、血氧饱和度示值重复性、脉率测量范围、脉率示值误差等关键计量技术指标，并针对每个项目的校准设计了初步校准方案和理论推导分析。

- 2024年6月～7月，起草小组基于实验数据以及国内外仪器生产厂商的广泛意见，合理确定了脉搏血氧仪的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法等内容，完成了适用性验证实验，最后编写完成《脉搏血氧仪校准规范》（征求意见稿）、编写说明和实验报告。

- 2024年8月，起草小组基于《脉搏血氧仪校准规范》（征求意见稿），分别向全国无线电委员会秘书长何昭研究院、南京信息职业技术学院姚绍卫研究院、总后勤部卫生部药品仪器检验所李咏雪、江苏省计量研究院夏勋荣老师征求意见。根据四位专家提出的修改意见，起草小组进行了充分学习讨论，并根据修改意见对征求意见稿进行了修改和完善，未采纳部分也进行了答复和说明。

2024年9月，经海南省计量技术委员会讨论，海南省市场监督管理局公示立项。

2024年10月，征求意见,并对收集到的意见进行汇总、分析、论证,对整体进行修正,形成报审稿;组织专家评审,形成报批稿。

五、规范主要内容的有关说明

（1）范围:该项目对本规范所适用的范围进行的规定。

（2）引用文件：该项目对本规范在在编制规程中所引用的文件进行了说明。

（3）术语与计量单位：该项目对本规程中出现的术语进行了解释，并给出了相应的计量单位。

（4）概述：该项目对脉搏血氧仪测量原理进行了阐述。

（5） 计量特性：本项目将对脉搏血氧仪的血氧饱和度测量范围、血氧饱和度示值重复性、脉率测量范围、脉率示值误差等技术指标进行规定。

（6）校准条件：本项目将对脉搏血氧仪校准过程的环境条件、环境温度、相对湿度、供电电源等相应校准条件进行的规定。

（7） 校准项目与校准方法:本项目将对脉搏血氧仪的血氧饱和度测量范围、血氧饱和度示值重复性、脉率测量范围、脉率示值误差等技术参数的测量方法进行规定。

## （8）校准结果表达

经校准的脉搏血氧仪，出具校准证书，校准证书应符合 JJF 1071-2010 中 5.12 的要求。推荐的校准证书内页格式见附录A。脉搏血氧仪校准结果的测量不确定度按 JJF 1059.1— 2012 的要求评定，校准结果测量不确定度评定示例见附录B。

## （9）复校时间间隔

建议不超过 1 年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的校准结果有怀疑或者更换主要部件及维修后，应重新校准。

## （10）附录

征求意见稿中附录A给出校准原始记录格式，附录B给出了校准证书内页（推荐）格式，附录C给出了血氧饱和度示值误差和脉率示值误差的测量结果不确定度评定示例。