2025年海南省塑料管材产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2025年10月
2025年海南省塑料管材产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省塑料管材产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内流通领域的塑料管材产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
GB/T 10002.1-2023给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 15558.2-2023燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材  

GB/T 18742.2-2017冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

JG/T 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件

GB/T 17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。在流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取的检样和备样分别封样加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，备用样品封存于经营者处，经营者应妥善保管。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	给水用聚乙烯(PE)管材
	1.2m*12根，1.2m*6根作为检验样品，1.2m*6根作为复检备用样品

	2
	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	1m*20根，1m*10根作为检验样品，1m*10根作为复检备用样品

	3
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	1m*12根，1m*6根作为检验样品 ，1m*6根为复检备用样品

	4
	燃气用埋地聚乙烯(PE)管材
	1m*16根，1m*8根作为检验样品，1m*8根为复检备用样品

	5
	冷热水用聚丙烯管材
	1m*12根，1m*6根作为检验样品 ，1m*6根为复检备用样品

	6
	建筑用绝缘电工套管
	硬质套管（成束包装）：1.5m*64根，1.5m*32根作为检验样品，1.5m*32根为复检备用样品
半硬质套管、波纹管（盘式包装）：1.5m*32根，1.5m*16根作为检验样品，1.5m*16根为复检备用样品


4 检验项目要求

给水用聚乙烯(PE)管材检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	几何尺寸
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	静液压强度

（20℃，100h）
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 6111-2003
	●
	
	

	3
	纵向回缩率
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 6671-2001
	
	●
	

	4
	断裂伸长率
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 8804.1-2003

GB/T 8804.3-2003
	
	●
	

	5
	氧化诱导时间
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 19466.6-2009
	
	●
	

	6
	灰分
	GB/T 13663.2-2018
	GB/T 9345.1-2008
	
	●
	

	7
	铅
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	8
	镉
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	9
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17219-1998
	GB/T 17219-1998
	●
	
	

	1.几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及偏差；

2.铅、镉、高锰酸钾消耗量适用于饮用水管材


给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目（2024年04月01日前生产）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	尺寸
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	密度
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 10002.1-2006
	
	●
	

	3
	维卡软化温度
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 8802-2001
	
	●
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 6671-2001
	
	●
	

	5
	落锤冲击试验
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 14152-2001
	●
	
	

	6
	液压试验

（20℃，1h）
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 10002.1-2006
	●
	
	

	7
	液压试验

（20℃，100h）
	GB/T 10002.1-2006
	GB/T 10002.1-2006
	●
	
	

	8
	铅
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	9
	镉
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	10
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17219-1998
	GB/T 17219-1998
	●
	
	

	1.尺寸的检验项目为：平均外径及偏差、壁厚偏差及平均壁厚偏差；

2.铅、镉、高锰酸钾消耗量适用于饮用水管材


给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目（2024年04月01日后生产）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	尺寸
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	密度
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 10002.1-2006
	
	●
	

	3
	维卡软化温度
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8802-2001
	
	●
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 6671-2001
	
	●
	

	5
	落锤冲击试验
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 14152-2001  GB/T 10002.1-2023
	●
	
	

	6
	液压试验

（20℃，1h）
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 6111-2018
	●
	
	

	7
	液压试验

（20℃，100h）
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 6111-2018
	●
	
	

	8
	断裂伸长率
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8804.2-2003
	
	●
	

	9
	拉伸屈服应力
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 8804.2-2003
	
	●
	

	10
	氯乙烯单体含量
	GB/T 10002.1-2023
	GB/T 4615-2013
	●
	
	

	11
	铅
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	12
	镉
	GB/T 17219-1998
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	13
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 17219-1998
	GB/T 17219-1998
	●
	
	

	1.尺寸的检验项目为：平均外径及偏差、壁厚偏差及平均壁厚偏差；

2.铅、镉、高锰酸钾消耗量适用于饮用水管材


建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	规格尺寸
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	密度
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 5836.1-2018
	
	●
	

	3
	维卡软化温度
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 8802-2001
	●
	
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 6671-2001
	
	●
	

	5
	拉伸屈服应力
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 8804.2-2003
	●
	
	

	6
	断裂伸长率
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 8804.2-2003
	
	●
	

	7
	落锤冲击试验
	GB/T 5836.1-2018
	GB/T 14152-2001
	●
	
	

	1.规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚。


燃气用埋地聚乙烯(PE)管材检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	几何尺寸
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	静液压强度（20℃,100h）
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 6111-2018
	●
	
	

	3
	静液压强度（80℃,165h）
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 6111-2018
	●
	
	

	4
	断裂伸长率
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 8804.3-2003
	●
	
	

	5
	氧化诱导时间
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 19466.6-2009
	●
	
	

	6
	纵向回缩率
	GB/T 15558.2-2023
	GB/T 6671-2001
	●
	
	

	1.几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及公差。


冷热水用聚丙烯管材检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	规格及尺寸
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 8806-2008
	
	●
	

	2
	静液压强度（20℃,1h）
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111-2003
	●
	
	

	3
	静液压强度（95℃,165h）
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111-2003
	●
	
	

	4
	纵向回缩率
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6671-2001
	
	●
	

	5
	简支梁冲击
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 18743-2002
	
	●
	

	6
	灰分
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 9345.1-2008
	
	●
	

	7
	熔融温度
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.3-2004
	
	●
	

	8
	氧化诱导时间
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.6-2009
	
	●
	

	9
	铅
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	10
	镉
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 5750.6-2023
	●
	
	

	11
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 17219-1998
	●
	
	

	1.规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚允许偏差。


建筑用绝缘电工套管检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	规格尺寸
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	
	●
	

	2
	抗压性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	●
	
	

	3
	冲击性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	
	●
	

	4
	跌落性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	
	●
	

	5
	弯曲性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	
	●
	

	6
	阻燃性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998

GB/T 2406.2-2009
	●
	
	

	7
	耐热性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	●
	
	

	8
	电气性能
	JG/T 3050-1998
	JG/T 3050-1998
	●
	
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。

2

