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2026年海南省离合器面片产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围
本细则适用于海南省离合器面片产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的离合器面片产品。
2 . 检验依据
凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 5764-2023《汽车用离合器面片》
其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求
相关的法律法规、部门规章和细则
3. 抽样
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。      
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取产品时，随机抽取样品3片，其中2片作为检样样品，1片作为备用样品。
4 检验项目要求
执行GB/T 5764标准产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	外观
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	
	●
	

	2
	尺寸偏差
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	
	●
	

	3
	平面度
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	
	●
	

	4
	动摩擦系数
（摩擦系数）
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	●
	
	

	5
	磨损率
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	●
	
	

	6
	指定摩擦系数   允许偏差
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	●
	
	

	7
	标志包装
	GB/T 5764-2023
	GB/T 5764-2023
	
	●
	

	注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
检验应注意的问题：
①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。
5. 判定规则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：
● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；
    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 
    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。
6 异议处理复检
对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：
6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。
6.2 不进行复检情况：
①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；
②法律、法规规定不得复检的其他情况。
